Техническое задание

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации лучезапястного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы технических средств реабилитации инвалида и методика их рационального подбора (Издание второе переработанное и дополненное) (далее- Методические рекомендации) | 60 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 2. | Тутор на предплечье | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации предплечья и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 2 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 3. | Тутор на плечевой сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации плечевого сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 2 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 4. | Тутор на локтевой сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации локтевого сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 10 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 5. | Тутор на всю руку | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации всей верхней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 60 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 6. | Тутор на голеностопный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации голеностопного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 100 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 7. | Тутор на коленный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации коленного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 60 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 8. | Тутор косметический на голень | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации нижней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 2 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
|  |  |  | косметическая облицовка | наличие |  |  |
| 9. | Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации коленного и тазобедренного суставов и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 5 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 10. | Тутор на тазобедренный сустав | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации тазобедренного сустава и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 10 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| 11. | Тутор на всю ногу | Ортопедическое изделие, предназначенное для жёсткой фиксации нижней конечности и частичной разгрузки в приданном положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | жёсткая гильза | наличие | Методические рекомендации | 80 |
|  |  |  | элементы крепления | наличие |  |  |
| Итого: |  | 391 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.2.6. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.