Техническое задание

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара, потребностями инвалидов.

Поставка инвалидам в 2018 году специальных средств при нарушениях функций выделения (мочеприемников)

в количестве 92 782 штук на сумму 9 086 897,66 рублей

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед. (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уроприемники однокомпонентные дренируемые | Уроприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного или непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с двойной лазерной пропайкой, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины - 10–55 мм. | 110,42 | 1800 | 198 756,00 |
| Уроприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте с отверстием под стому до 60 мм: (1 пластина +3 мешка) - Адгезивная пластина Уроприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте с отверстием под стому до 60 мм: (1 пластина +3 мешка) - Мешок уростомный (открытый) | Уроприемники двухкомпонентные дренируемые в комплекте: – адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 40мм, 50мм, 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок уростомный открытый дренируемый из прозрачного или непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 40мм, 50мм, 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 83,60 | 1530 | 127 908,00 |
|  |  | 78,50 | 4590 | 360 315,00 |
| Катетеры лубрицированные для самокатетеризации различных размеров | Катетеры лубрицированные для периодической самокатетеризации, различных размеров - катетер лубрицированный имеет универсальный коннектор для легкого соединения с мочеприемником, адаптирован для всех типов мочеприемников. Стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. Поставка включает в себя различные типоразмеры (Сh 08-18). | 73,26 | 49140 | 3 599 996,40 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: наборы-мочеприемники для самокатетеризации — это комплексная система «3 в 1» которая содержит в себе всё, что необходимо для безопасной и чистой катетеризации: катетер лубрицированный для самокатетеризации, ампулу со стерильным изотоническим раствором и мешок для сбора мочи из полипропилена объемом не менее 700 мл. Поставка включает в себя различные типоразмеры (Ch12-14). | 210,01 | 10440 | 2 192 504,40 |
| Катетеры для эпицестомы | Катетеры Фолея: - катетер Фолея 2-х ходовой, стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, детские размеры (Ch/Fr 6-10) имеют проводник для облегчения введения, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, Ch/Fr 6-10 имеют длину 280 мм, а Ch/Fr 12 - 30 длиной 400 мм, стерилизован оксидом этилена. | 68,46 | 1888 | 129 252,48 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мешки для сбора мочи дневные (ножные уроприемники): - мочеприемник ножной из прозрачного или непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, объемом 500мл, 750 мл, 1500мл, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме застежки, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной/гладкой дренажной трубкой длиной 50см/90см, с возможностью укорочения, со стандартным переходником. | 85,79 | 8000 | 686 320,00 |
| Мочеприемник прикроватный ( мешок для сбора мочи) ночной | Мешки для сбора мочи ночные (прикроватные) - мочеприемник ночной из прозрачного или непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, объемом не менее 2000мл, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом, сохраняющий плоскую форму при заполнении, с гофрированной/гладкой дренажной трубкой длиной не менее 100см, со стандартным переходником. | 84,85 | 10000 | 848 500,00 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Ремешки для крепления ножных мешков на ноге, регулируемые по длине. Ремешки предназначены для крепления мочеприемников на ноге, обеспечивая их комфортное, незаметное ношение и надежную фиксацию. Ремешки изготовлены из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного материала. В упаковке 2 ремешка для фиксации верхней и нижней частей мочеприемника. | 151,09 | 1400 | 211 526,00 |
| Очиститель | Очиститель для кожи вокруг стомы – очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, флакон 180 мл. | 162,97 | 2284 | 372 223,48 |
| Нейтрализатор запаха | Нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость маслянистой консистенции. Эффективно нейтрализует любой запах в течение 8 часов. Обладает легким освежающим запахом, флакон 50 мл. | 210,29 | 1710 | 359 595,90 |

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к техническим характеристикам

Калоприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д. клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими свойствами, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и сертификаты (декларации)соответствия. Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2014 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ИСО 10993-1-2011 п.4.2.2 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к упаковке и маркировке товара

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 п.8.2 должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 п.8.1 должна включать *:

- условное обозначение группы изделий на русском языке, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 п.8.1.1 и должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа (вида) изделия;

- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя (при необходимости);

- год изготовления изделия (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

Место нанесения маркировки на изделии или табличке прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие ГОСТ Р 50444-92 п.8.1.3.

* Участник размещения заказа обязан указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке (наименование производителя, наименование торговой марки, артикул изделия), в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.