Техническое задание

| Наименование объекта закупки ОКПД 2/ Код КТРУ | Наименование изделия Вид ТСР | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во, пар |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения больных и инвалидов с врожденными либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, удлинение стопы или нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, детский церебральный паралич, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц (односторонний или двусторонний, или круговой, или задний) или высокий узкий жесткий задник (накладной или с укороченными либо удлиненными крыльями, или включает подносок), или союзка жесткая, или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви, или шины стальные, или планшетки корсетные в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Подносок (удлиненный или укороченный, или серповидный), или язычок жесткий, или передний жесткий клапан, или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Боковой внутренний ремень или тяги, или притяжной ремень, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина или формованная подошва в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 3 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 60 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-01 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения больных и инвалидов с врожденными либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, удлинение стопы или нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц (односторонний или двусторонний, или круговой, или задний) или высокий узкий жесткий задник (накладной или с укороченными либо удлиненными крыльями, или включает подносок) или союзка жесткая, или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви, или шины стальные, или планшетки корсетные в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или передний жесткий клапан, или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Боковой внутренний ремень, или тяги, или притяжной ремень, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина или формованная подошва в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления подкладка – мех (натуральный или искусственный) или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 3 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 20 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения больных и инвалидов с врожденными либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, детский церебральный паралич, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина или формованная подошва в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. Материал изготовления подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы*. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 3 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 1200 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР 9-02-01 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей с вкладным ортопедическим элементом (ортопедическая стелька). Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Предназначена для передвижения больных и инвалидов с врожденными либо приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, «конская стопа». Специальные детали – жесткий берц Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки. Материал изготовления верха – хром обувной. Материал изготовления низа – чепрак или микропористая резина или формованная. Материал изготовления подкладка - мех (натуральный или искусственный) или прессукно. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 3 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 400 |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000009 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки Вид ТСР 9-01-07 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки для детей. Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Верх из натуральной кожи (хром), на текстильной или кожаной подкладке, формованной или резиновой микропористой подошве, клеевой метод крепления. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя*. В зависимости от потребностей Получателей изделия предоставляются по индивидуальным обмерам и слепкам либо максимальной готовности*. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 6 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 3 |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке 32.50.22.152/ 32.50.22.150-00000008 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке Вид ТСР 9-02-05 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке для детей. Обувь изготавливается по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием). Верх из натуральной кожи (хром), прессукно или мех для подкладки, на формованной или резиновой микропористой подошве, клеевой метод крепления. Застежка – шнурки или лента типа «велкро» или металлические молнии или пряжки. В зависимости от потребностей Получателей изделия предоставляются по индивидуальным обмерам и слепкам либо максимальной готовности*. Размер обуви в диапазоне с 18 по 41 включительно. Срок пользования составляет не менее 6 месяцев со дня выдачи изделия получателю. | 3 |

*- данный показатель не подлежит уточнению в 1 части заявки. Исполнитель по Контракту вправе выбрать данный показатель в соответствии с индивидуальными особенностями Получателя при исполнении Контракта.

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально» (код 32.50.22.150-00000006), «ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке» (код 32.50.22.150-00000008), «ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки» (код 32.50.22.150-00000009) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения инвалидов. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Наименование работ

Работа по изготовлению ортопедической обуви предназначена для детей-инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Требования к качеству выполнения работ

Ортопедическая обувь, изготовленная индивидуально не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к безопасности

Работы по изготовлению для детей-инвалидов ортопедической обуви должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ по изготовлению для детей-инвалидов ортопедической обуви должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Ортопедическая обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Ортопедическая обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Ортопедическая обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Требования к техническим характеристикам

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

При изготовлении ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости.

Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали нижней части зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к упаковке и отгрузке товара

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Прочие требования

Исполнитель с момента получения списка получателей в течение 3 рабочих дней обязан предоставить Заказчику план-график выездов по обеспечению инвалидов ортопедической обувью по районам Курганской области.

Исполнитель должен осуществлять прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи Изделий, выполнения гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема. Пункты приема должны быть организованы на территории г. Кургана и Курганской области на момент заключения государственного контракта. Исполнитель должен обеспечить возможность предварительной записи Получателей в пункты приема по телефонному номеру.

Прием Получателей в пункте приема на территории г. Кургана должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 18:00. Проход в пункты приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости пункты приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом Получателей. Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке и выдачи изделия не должно превышать 30 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий, в часы работы пунктов.

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателя способа, места и времени доставки Изделия.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи Изделия или с начала сезона и составляет в соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»: на детскую обувь 45 (сорок пять) дней.

Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока на Изделия.   Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия.

Срок и место выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделия на территории Российской Федерации или при необходимости по месту жительства Получателя, по индивидуальным заказам Получателя, при наличии направлений Заказчика.

Место выполнения работ: Снятие мерок, примерка и выдача готового изделия может быть осуществлена по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю).

Сроки и условия выполнения работ: до 16.12.2019 года-100% работ, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента получения направления от инвалида, либо получения письменной заявки на выполнение работ, от Заказчика.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: Расчет производится с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя после предоставления Заказчику Акта приема-передачи Изделия, Реестра получателей, счета, оформленных надлежащим образом в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.