| Наименование Товара в соответствии с классификацией ТСР | Наименование Товара в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленки впитывающие  | 227000 |
| Технические требования к впитывающим пеленкам.Впитывающие пеленки должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Требования к конструкции впитывающих пеленок.Впитывающие пеленки представляют многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. Требования к внешнему виду. Во впитывающих пеленках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на впитывающих пеленках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.Впитывающие пеленки должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Материалы, применяемые для изготовления впитывающих пеленок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи. Впитывающие пеленки должны состоять из нескольких слоев:- впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;- нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки; - верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.Требование к маркировке.Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна быть на русском языке и должна включать: - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - страну-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);- номер артикула (при наличии);- количество товара в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (при необходимости);- штриховой код изделия (при наличии);- информацию о сертификации (при наличии).Впитывающие пеленки должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранению.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортировка впитывающих пеленок должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара. |

 Техническое задание