Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия по КТРУ | Описание Изделия по КТРУ | Наименование Изделия по классификатору | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Ортез для голеностопного сустава/стопы (32.50.22.124-00000002) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, для разгрузки и фиксации голеностопного сустава в положении коррекции. Изделие должно иметь двусторонние шины с модульными голеностопными шарнирами с нажимной пружиной и ложементом стопы. Изготавливается по индивидуальному слепку Получателя | Материал гильзы голени | кожа | Заключение медико-технической комиссии (далее- заключение МТК) | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Материал ложемента стопы | кожа |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал шин | нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы крепления | наличие |  |  |
| 2. | Ортез для коленного сустава (32.50.22.124-00000007) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, для разгрузки и фиксации коленного сустава в положении коррекции. Изделие должно иметь двусторонние шины с коленными шарнирами. Коленные шарниры без замка. Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя | Материал гильзы голени | эластичная ткань | Заключение МТК | 20 |
|  |  |  |  |  | Материал гильзы бедра | эластичная ткань |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал шин | алюминиевый сплав |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы крепления | наличие |  |  |
| 3. | Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (32.50.22.124-00000004) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, для разгрузки и фиксации нижней конечности в положении коррекции. Изделие должно иметь двусторонние шины с модульными коленными шарнирами с потайными замками и голеностопными шарнирами с нажимной пружиной, ложемент стопы. Коленные шарниры замковые. Изготавливается по индивидуальному слепку Получателя. | Материал гильзы бедра | кожа | Заключение МТК | 50 |
|  |  |  |  |  | Материал гильзы голени | кожа |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ложемента стопы | кожа |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал шин | нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы крепления | наличие |  |  |
| 4. | Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (32.50.22.124-00000004) | Сведения отсутствуют в КТРУ | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу с двойным следом фиксирующий, для разгрузки и фиксации нижней конечности в положении коррекции. Изделие должно иметь двусторонние шины с коленными и голеностопными шарнирами, ложемент стопы, искусственную стопу. Коленные шарниры замковые. Изготавливается по индивидуальному слепку Получателя. | Материал гильзы бедра | кожа | Заключение МТК | 25 |
|  |  |  |  |  | Материал гильзы голени | кожа |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ложемента стопы | кожа |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал искусственной стопы | пенополиуретан |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал шин | сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы крепления | наличие |  |  |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)