Описание объекта закупки –

поставка технических средств реабилитации - подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области   в 2019 году

Наименование товара

Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).
            Классификация подгузников представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  код двухуровневой классификации 09 30.

Требования к качеству товара

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение, сертификат соответствия / декларация.

При поставке партии подгузников должны быть предоставлены:

-документы, подтверждающие проведение приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытания) каждой партии подгузников на соответствие техническим условиям и Национальному стандарту.

Требования к техническим характеристикам товара

Подгузники должны быть изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

Требования к безопасности товара

Подгузники должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ Р55082-2012 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия бумажные медицинского назначения, подгузники для взрослых».

Материалы, применяемые для изготовления подгузников не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Требования к функциональным характеристикам

Многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем для    впитывания и удержания мочи и кала, предназначенное для ухода за инвалидами различных возрастных групп и соблюдения санитарно-гигиенических условий.

Подгузники для взрослых.

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):
- верхний покровный слой;
- распределительный слой;
- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;
- защитный слой;
- нижний покровный слой;
- барьерные элементы;
- фиксирующие элементы;
- индикатор наполнения подгузника (при наличии).
           Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если  при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.
             Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

                            Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Подгузники в количестве, определяемом производителем, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.
          Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
          В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).
         Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
- номер артикула (при наличии);
- количество подгузников в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- обозначение настоящего стандарта;
- штриховой код (при наличии).
            Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.)
           Транспортирование изделий  должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик должен взять на себя все расходы, связанные с заменой некачественных технических средств реабилитации  на качественные  на основании соответствующего акта, претензии инвалида. Замена подгузников должна быть осуществлена в течение пяти дней с момента получения претензии. В случае повреждения технических средств реабилитации при доставке инвалиду  все расходы несет поставщик.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок годности  подгузников -  на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок поставки:  до 30.09.2019 -100%

Способ доставки товара определяется Получателем (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика)

Поставка подгузников для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области

в городах: Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Волчанск, п.Пелым.

Количество  88 600 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Кол-во изделий, шт. | Обратная сорбция, г, не более | Скорость впитывания, см/с, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01-07 | Подгузники для взрослых, размер “S” (объем талии /бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 20 800 | 4,4 | 2,3 |
| 22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер “M (объем талии /бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 34 300 |  |  |
| 22-01-11 | Подгузники для взрослых, размер “L” (объем талии /бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 26 100 |  |  |
| 22-01-13 | Подгузники для взрослых, размер “XL” (объем талии /бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 7 400 |  |  |

*Приказ от 13.02.2018 №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р