Описание объекта закупки (техническое задание) 1. Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. 1.1. Функциональные и технические характеристики объекта закупки: № п/п Наименование Изделия по КТРУ Описание Изделия по КТРУ Наименование Изделия по классификатору Характеристики Изделия Наименование используемого товара Показатель характеристики используемого товара ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) Объем работ, пар 1 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Сведения отсутствуют в КТРУ Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха наличие Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации); ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (далее- ГОСТ Р 54407-2011); Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н); ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» (далее- ГОСТ Р 57761-2017) 300 Элементы крепления наличие 2 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладки (пара) Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя Утепленная подкладка наличие Методические рекомендации; ГОСТ Р 54407-2011; Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н; ГОСТ Р 57761-2017 60 Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха наличие Элементы крепления наличие ИТОГО: 360 1.2. Качественные характеристики объекта закупки. Исполнитель должен изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям: 1.2.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 1.2.2. Изделия должны соответствовать требованиям государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2017 Обувь ортопедическая. Термины и определения. 1.3. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). 1.4. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не был в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 1.5. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» (далее- Классификатор)