ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов  - обувью ортопедической, изготовленной индивидуально в 2019 году.

Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), количество:

| Наименование выполняемых работ | Функциональные и технические характеристики выполняемых работ | Объем выполняемых работ. | Единица измерения | Цена за единицу изделия, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 450 | Пара (2 шт.) | 7000,00 | 3 150 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 450 | Пара (2 шт.) | 7300,00 | 3 285 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара) | 400 | Пара (2 шт.) | 7000,00 | 2 800 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара). | 400 | Пара (2 шт.) | 7300,00 | 2 920 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). | 50 | Пара (2 шт.) | 7100,00 | 355 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладки (пара). | 50 | Пара (2 шт.) | 7100,00 | 355 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-03) | Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара). | 60 | Пара (2 шт.) | 6600,00 | 396 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-04) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 10 | Пара (2 шт.) | 7600,00 | 76 000,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-03) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) | 10 | Пара (2 шт.) | 7600,00 | 76 000,00 |
| Протез стопы частичный (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005063 Вкладной башмачок (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-06) | Вкладной башмачок | 50 | шт | 5200,00 | 260 000,00 |
| ИТОГО: |  | 1930 |  |  | 13 673 000,00 |

Требования к качественным, техническим, функциональным  характеристикам  выполняемых работ.

Ортопедическая обувь  должна отвечать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Ортопедическая обувь  должна отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Вкладные башмачки должны отвечать требованиям ГОСТ Р 54739-2011. «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Требования к техническим характеристикам

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви:

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативных и технических документов |
| --- | --- |
| Наружные детали верха |  |
| Голенища, переда, союзки, носки, задние наружные ремни, чересподъемные ремни, прошвы, берцы, задники, подблочники, закрепки, язычки, клапаны под молнию, обтяжки каблуков, основных стелек, межстелечных слоев, шин | Кожа для верха обуви по ГОСТ 939, ГОСТ 3717, ГОСТ 1838, ГОСТ 9705, кожи эластичные, куски кожевенные - по техническим документам. Драп обувной и сукно по ГОСТ 28000, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок, фетр - по техническим документам |
| Внутренние детали верха |  |
| Подкладка, вкладная стелька, верхняя стелька, полустелька, подпяточник, задние внутренние ремни, подкрючечники, подблочники, штаферки | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838, ткани для подкладки обуви по ГОСТ 19196, ГОСТ 28000, ГОСТ 29298 и по техническим документам, полотно трикотажное - по техническим документам. Натуральный мех по ГОСТ 4661, искусственный мех по ГОСТ 28755, ГОСТ 28367 и по техническим документам. Дублированные материалы - по техническим документам |
| Промежуточные детали верха |  |
| Межподкладка | Ткани для межподкладки по ГОСТ 19196, ГОСТ 29298, хлопчатобумажная ткань для межподкладки с термоклеевым покрытием - по техническим документам. |
| Боковинка, межподблочник | Ткани хлопчатобумажные по ГОСТ 19196. |
| Подносок | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, эластичные и термопластические материалы для подноска - по техническим документам. |
| Задник | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, картон по ГОСТ 9542, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, термопластический материал для задника - по техническим документам. |
| Смягчающая прокладка | Пенополиуретан, войлок, ватин, нетканые материалы, вспененный латекс - по техническим документам |
| Наружные детали низа |  |
| Подошва | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632, пластины резиновые пористые облегченные, пластины из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, полимерные композиции для жидкого формования низа обуви (для обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления) - по техническим документам. Подошвы формованные - по техническим документам. Примечание - Для сложной ортопедической обуви применение вышеуказанных формованных подошв - только по назначению врача. |
| Рант | Кожа по ГОСТ 9182, ГОСТ 1903, пластины резиновые для декоративного ранта, материалы отделочные поливинилхлоридные - по техническим документам. |
| Накладка | Пластины профилактические износостойкие по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и техническим документам. |
| Каблук | Кожа по ГОСТ 29277, резины каблучные по ГОСТ 12632, синтетические материалы, дерево, пробка, каблук формованный резиновый или пластмассовый - по техническим документам. |
| Набойка | Резина по ГОСТ 12632, ГОСТ 10124, по техническим документам. Металл, пластмасса и синтетические материалы - по техническим документам |
| Внутренние детали низа |  |
| Основная стелька | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, спилок жестких кож по техническим документам, картон обувной стелечный по ГОСТ 9542, стелечные искусственные материалы - по техническим документам. |
| Втачная стелька для обуви литьевого и строчечно-литьевого метода крепления | Эластоискожа НТ - по техническим документам |
| Промежуточные детали низа |  |
| Геленок | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, картон обувной по ГОСТ 9542 и технической документации, геленок металлический штампованный - по техническим документам. |
| Подложка | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, шпальт кож для низа обуви, пористой резины. |
| Простилка | Простилочный картон ПР по ГОСТ 9542, отходы кож, меха, картона, текстильные материалы |
| Специальные детали ортопедической обуви |  |
| Межстелечный слой | Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки, плиты пенополиуретана "Медиорт 611", система полиуретановая "Медиорт-11", материал композиционный полиуретановый (МКП), форполимеры уретановые ФП-СУРЭЛ-М - по техническим документам, войлок по ГОСТ 7175, ГОСТ 288 и по техническим документам, кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632 и по техническим документам, пенополиэтилен, пеносэвилен, пористые эластичные материалы группы ЭВА, высокоэластичный пористый каучук термопластический материал для подносков и задников по техническим документам, элементы вкладные - по техническим документам. |
| Жесткая деталь | Кожи для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, кожа шорно-седельная по ГОСТ 1904 (на накладной задник). |
| Мягкая деталь | Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, сыромять по ГОСТ 1562, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904. |
| Металлическая деталь | Сталь марки 65Г, сталь марки I2X18H10T по ГОСТ 5632, сталь марки 4,0 алюминий АМг5 по ГОСТ 21631. |
| Стелька формованная (на межстелечный слой) | Кожи по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 1838, ГОСТ 939, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904, кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 |
| Фурнитура |  |
| Закрепление обуви на стопе | Блочки, крючки, заклепки, люверсы, пряжки, застежки, рамки металлические, шнурки обувные, молнии обувные, застежки текстильные ("Велкро", "Контакт"), лента эластичная башмачная - по техническим документам. |
| Скрепление деталей верха и специальных мягких деталей Скрепление деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви | Нитки армированные из хлопчатобумажных или синтетических волокон по ГОСТ 6309, ГОСТ 30226 и по техническим документам. Нитки льняные по ГОСТ 14961, капроновые, полиэстер 100% вощеные - по техническим документам |

Справочно:  Требования к материалам применяемым для изготовления ортопедической обуви изложены Заказчиком в соответствии с Приложением «В»  к ГОСТу Р 54407-2011 «Перечень  материалов, применяемых для изготовления ортопедической обуви».  Согласно Примечаниям Раздела 2 ГОСТ Р 54407-2011 если ссылочный стандарт, на который ссылается ГОСТ  заменен (изменен), то при пользовании стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Данные нормы ГОСТа Р 54407-2011 Исполнитель должен учитывать при выполнении работ, являющихся предметом настоящего аукциона

# Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантия качества на обувь  ортопедическую установлена с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ или с начала сезона и составляет:

-  40  дней - для обуви на кожаной подошве;

-  50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

-  60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта;

-  45 дней - на  обувь для детей инвалидов.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г.  N 2300-I "О защите прав потребителей".

Гарантия качества на вкладной башмачок   составляет 30 дней с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Функциональные и качественные характеристики ортопедической обуви должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ортопедического изделия, который составляет для:

- ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара), ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) в течение не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ;

- ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара), ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) (пара), ортопедической обуви на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара), ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки (пара), ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке (пара), вкладного башмачка в течение не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

- ортопедической  обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара), ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) в течение не менее 1 (одного) года с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к транспортировке, хранению, упаковке, маркировке

Маркировка ортопедической обуви производится в соответствии со следующими требованиями:

| Содержание маркировки | Место нанесения маркировки |
| --- | --- |
| Товарный знак или наименование предприятия- изготовителя | В геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берец, или на клапане под молнию |
| Номер заказа | На ярлыке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |
| Клеймо ОТК | На штаферке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны отвечать требованиям ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать пункт выдачи  изделий на территории г. Читы Забайкальского края.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году Инвалидов ортопедической обувью производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году Инвалидам, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ортопедической обуви) осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ортопедической обувью производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края.

При выдаче ортопедической обуви Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края.).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  доставки изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

Срок выполнения работ.

С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.