Техническое задание

Технические требования на поставку абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки).

Количество: 164 820 изделий.

| Наименование Товара, функциональные и технические характеристики |
| --- |
| Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) для инвалидов предназначены для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и\или сиденья от протекания. Используется для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье для инвалидов представляет собой многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Конструктивно белье должно состоять не менее чем из 3-х слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Верхний слой непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь белья. Абсорбирующий слой - внутренний основной впитывающий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Нижний покровный слой расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу. Обратная сорбция должна быть не более 5 г, скорость впитывания должна быть не менее 2 см3/с. В абсорбирующем белье не допускаются внешне дефекты: механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья: впитывающих простыней (пеленок) разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к качеству Товара: Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям нормативной документации национального стандарта Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия» (в части размеров Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86н). Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом. Непосредственно до начала поставки Товара Получателю, Поставщик обязан предоставить предполагаемый к поставке Товар для проведения Заказчиком проверки в полном объеме. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 1 года на дату окончания действия контракта. Требования к маркировке, упаковке, отгрузке впитывающих простыней (пеленок). Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке абсорбирующего белья должна содержать: - наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак; - наименование страны-изготовителя; - местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование белья; - товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); - правила по применению белья (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; - наименование материала(-ов); - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста) - номер артикула (при наличии); - количество белья в упаковке; - номер партии (серии); - слова «Для однократного применения»; - слово «Нестерильно»; - слово «Нетоксично»; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - штриховой код (при наличии); - обозначение стандартов и/или технической документации (технические условия); - номер и дату регистрационного удостоверения. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение, и др. Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями Контракта. Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта: Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 571 405 (Пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пять) рублей 77 копеек. Требования к порядку поставки Товара: -Место поставки: по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием. -Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Заказчика Реестра направлений. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 15 (пятнадцати) рабочих дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта. Реестры направлений, первично обратившихся на обеспечение простынями (пеленками), передаются Поставщику не реже 1 раза в неделю. Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Источник финансирования: Оплата Заказчиком осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2019 год. |
| Наименование, характеристики Товара | КТРУ | Ед. измере-ния | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб.) | Стоимость Товара (руб.) |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 | шт. | 2 490 | 9,68 | 24 103,20 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 | шт. | 14 550 | 10,01 | 145 645,50 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (Пеленка впитывающая) | 17.22.12.130-00000002 | шт. | 147 780 | 11,74 | 1 734 937,20 |
| Итого: | х | х | 164 820 | х | х |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 904 685 (Один миллион девятьсот четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять)  рублей 90 копеек.