Описание объекта закупки (техническое задание)

Впитывающие простыни (пеленки) (далее - Изделия)

1. Поставляемое Изделие должно отвечать следующим требованиям:

1.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

1.2. Изделия должны быть новыми. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Изделия должны отвечать следующим требованиям :

| № п/п | Наименование Изделия | Наименование характеристики | Показатель характеристики | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Количество Изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пеленка впитывающая | Впитывающий слой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) Методические рекомендации | 2392500 |
|  |  | Нижний слой - не пропускающий влагу, не скользящий | наличие |  |  |
|  |  | Верхний слой из мягкого не раздражающего кожу материала | наличие | Методические рекомендации, ГОСТ ISO 10993-10-2011 |  |
|  |  | Размер | не менее 60 см х 90 см | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
|  |  | Впитываемость каждого из Изделий | от 1200 мл до 1900мл | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
| 2. | Пеленка впитывающая | Впитывающий слой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) Методические рекомендации | 30000 |
|  |  | Нижний слой - не пропускающий влагу, не скользящий | наличие |  |  |
|  |  | Верхний слой из мягкого не раздражающего кожу материала | наличие | Методические рекомендации, ГОСТ ISO 10993-10-2011 |  |
|  |  | Размер | не менее 60 см х 60 см | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
|  |  | Впитываемость каждого из Изделий | от 800 мл до 1200мл | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
| 3. | Пеленка впитывающая | Впитывающий слой | наличие | Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР инвалида и методика их рационального подбора (далее – Методические рекомендации) Методические рекомендации | 20000 |
|  |  | Нижний слой - не пропускающий влагу, не скользящий | наличие |  |  |
|  |  | Верхний слой из мягкого не раздражающего кожу материала | наличие | Методические рекомендации, ГОСТ ISO 10993-10-2011 |  |
|  |  | Размер | не менее 40 см х 60 см | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
|  |  | Впитываемость каждого из Изделий | от 400 мл до 500мл | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н |  |
| Итого: | 2442500 |

1.4. Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту Изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.