### Техническое задание

поставка технических средств реабилитации (специальных средств при нарушениях функций выделения) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2019 году

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (специальных средств при нарушениях функций выделения) для обеспечения инвалидов Орловской области в 2019 году.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 298150 штук.

Срок поставки товара Получателям: по 10.12.2019 г. включительно

Сроки действия Контракта: по 31.12.2019 г. включительно

Начальная (максимальная) цена Контракта: 20953312,70 руб.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование товара | Наименование позиции КТРУ | Наименование показателя | Значение показателя | Количество, (шт.) | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный дренируемый стомный мешок | наличие | 2400 | 87,80 | 210720,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фиксация | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие различных размеров (диаметров) вырезаемого отверстия | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное вырезаемое отверстие | Не менее 15 мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное вырезаемое отверстие | Не более 60 мм |  |  |  |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный дренируемый стомный мешок | наличие | 88000 | 87,80 | 7726400,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фиксация | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие различных размеров (диаметров) вырезаемого отверстия | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное вырезаемое отверстие | Не менее 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное вырезаемое отверстие | Не более 70 мм |  |  |  |
| 3 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный дренируемый стомный мешок | наличие | 1200 | 87,80 | 105360,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фиксация | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие различных размеров (диаметров) вырезаемого отверстия | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное вырезаемое отверстие | Не менее 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное вырезаемое отверстие | Не более 80 мм |  |  |  |
| 4 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный дренируемый стомный мешок | наличие | 720 | 655,67 | 472082,40 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фиксация | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | на пластине – разметка для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  |  | максимальный диаметр вырезаемого отверстия | не менее 100 мм |  |  |  |
|  |  |  | окошко для наблюдения за стомой | отсутствует |  |  |  |
| 5 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | - | неразъемный дренируемый стомный мешок | наличие | 1050 | 237,59 | 249469,50 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фиксация | зажим в комплекте (не менее 1 одноразового самоклеящегося гибкого на каждый мешок или зажим многократного применения) |  |  |  |
|  |  |  | встроенная конвексная адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие |  |  |  |
|  |  |  | угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер максимального вырезаемого отверстия | Не менее 43 см |  |  |  |
| 6 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный недренируемый стомный мешок | наличие | 7680 | 59,95 | 460416,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер минимального вырезаемого отверстия | Не менее 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | Размер максимального вырезаемого отверстия | Не более 70 мм |  |  |  |
| 7 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | - | неразъемный дренируемый уростомный мешок | наличие | 1680 | 96,23 | 161666,40 |
|  |  |  | материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | встроенная плоская адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с клеевым слоем, с защитным покрытием | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер минимального вырезаемого отверстия | Не более 12 мм |  |  |  |
|  |  |  | Размер максимального вырезаемого отверстия | Не менее 55 мм |  |  |  |
| 8 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00080 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 80 | 58,32 | 4665,60 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 40 мм |  |  |  |
| 9 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00081 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 140 | 58,32 | 8164,80 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм |  |  |  |
| 10 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00078 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 2430 | 58,32 | 141717,60 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм |  |  |  |
| 11 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | - | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 80 | 275,67 | 22053,60 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 120 мм |  |  |  |
| 12 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте мешок дренируемый | - | мешок дренируемый (открытый) | наличие | 240 | 39,29 | 9429,60 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | зажим | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 40 мм |  |  |  |
| 13 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте мешок дренируемый | - | мешок дренируемый (открытый) | наличие | 240 | 39,29 | 9429,60 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | зажим | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм |  |  |  |
| 14 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте мешок дренируемый | - | мешок дренируемый (открытый) | наличие | 7200 | 39,29 | 282888,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | зажим | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм |  |  |  |
| 15 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте мешок дренируемый | - | мешок дренируемый (открытый) | наличие | 240 | 95,00 | 22800,00 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | зажим | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 120 мм |  |  |  |
| 16 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00080 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 80 | 66,42 | 5313,60 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 40 мм |  |  |  |
| 17 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00081 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 240 | 66,42 | 15940,80 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм |  |  |  |
| 18 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00078 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 320 | 66,42 | 21254,40 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм |  |  |  |
| 19 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | 32.50.13.190-00079 - Пластина калоприемника, плоская | адгезивная плоская пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием | наличие | 80 | 66,42 | 5313,60 |
|  |  |  | в составе адгезива содержатся компоненты для обеспечения абсорбции | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка, соответствующее фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 61 мм до 70 мм |  |  |  |
| 20 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте мешок недренируемый | - | мешок недренируемый (закрытый) | наличие | 480 | 50,59 | 24283,20 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | 40 мм |  |  |  |
| 21 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте мешок недренируемый | - | мешок недренируемый (закрытый) | наличие | 1440 | 50,59 | 72849,60 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм |  |  |  |
| 22 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте мешок недренируемый | - | мешок недренируемый (закрытый) | наличие | 1920 | 50,59 | 97132,80 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм |  |  |  |
| 23 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте мешок недренируемый | - | мешок недренируемый (закрытый) | наличие | 480 | 50,59 | 24283,20 |
|  |  |  | материал мешка – многослойный, не пропускающий запах и звук | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мягкое нетканое покрытие мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланцевое кольцо для крепления мешка к пластине, соответствующее фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 61 мм до 70 мм |  |  |  |
| 24 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 80 | 66,99 | 5359,20 |
|  |  |  | крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  |  | защитное покрытие пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | клеевой слой | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм (включительно) до 50 мм |  |  |  |
| 25 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 640 | 66,99 | 42873,60 |
|  |  |  | крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  |  | защитное покрытие пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | клеевой слой | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм до 50 мм (включительно) |  |  |  |
| 26 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте адгезивная пластина, плоская | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 1120 | 66,99 | 75028,80 |
|  |  |  | крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  |  | защитное покрытие пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | клеевой слой | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 50,1 мм до 60 мм |  |  |  |
| 27 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте уростомный мешок | 32.50.13.190-00123 - Мешок уростомный многокомпонентный | мешок уростомный дренируемый | наличие | 240 | 76,75 | 18420,00 |
|  |  |  | исполнение | прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |  |  |  |
|  |  |  | мягкая нетканая подложка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм (включительно) до 50 мм |  |  |  |
| 28 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте уростомный мешок | 32.50.13.190-00123 - Мешок уростомный многокомпонентный | мешок уростомный дренируемый | наличие | 1920 | 76,75 | 147360,00 |
|  |  |  | исполнение | прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |  |  |  |
|  |  |  | мягкая нетканая подложка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм до 50 мм (включительно) |  |  |  |
| 29 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте уростомный мешок | 32.50.13.190-00043 - Мешок уростомный многокомпонентный | мешок уростомный дренируемый | наличие | 3360 | 76,75 | 257880,00 |
|  |  |  | исполнение | прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |  |  |  |
|  |  |  | мягкая нетканая подложка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 50,1 мм до 60 мм |  |  |  |
| 30 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина, конвексная | - | адгезивная конвексная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 80 | 140,00 | 11200,00 |
|  |  |  | крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  |  | защитное покрытие пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | клеевой слой | наличие |  |  |  |
|  |  |  | вырезаемое отверстие под стому | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка соответствующий фланцу мешка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм до 50 мм (включительно) |  |  |  |
| 31 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте уростомный мешок | 32.50.13.190-00123 - Мешок уростомный многокомпонентный | мешок уростомный дренируемый | наличие | 240 | 104,00 | 24960,00 |
|  |  |  | исполнение | прозрачный |  |  |  |
|  |  |  | материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |  |  |  |
|  |  |  | мягкая нетканая подложка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Размер фланца (диаметр) | от 40 мм до 50 мм (включительно) |  |  |  |
| 32 | Пояс для калоприемников/уроприемников | 32.50.13.190-00006908 - Пояс для калоприемников и уроприемников | назначение | дополнительная фиксация уроприемников и калоприемников | 280 | 262,85 | 73598,00 |
|  |  |  | регулируемая длина для индивидуального подбора получателю | наличие |  |  |  |
| 33 | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной |  | состав | из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности | 9600 | 91,71 | 880416,00 |
|  |  |  | Нетканная подложка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | отверстия для крепления ремней | наличие |  |  |  |
|  |  |  | трубка с переходником для соединения с уропрезервативом либо катетером | наличие |  |  |  |
|  |  |  | длина трубки | Не менее 50 см |  |  |  |
|  |  |  | объем мешка | не менее 500 мл |  |  |  |
| 34 | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной |  | состав | из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности | 10400 | 84,33 | 877032,00 |
|  |  |  | антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |  |  |  |
|  |  |  | трубка с переходником для соединения с уропрезервативом либо катетером | наличие |  |  |  |
|  |  |  | объем мешка | не менее 1500 мл |  |  |  |
| 35 | Уропрезерватив с пластырем | - | способ крепления | с помощью пластыря | 1440 | 53,33 | 76795,20 |
|  |  |  | индивидуальная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | разные размеры для индивидуального подбора получателю | наличие |  |  |  |
| 36 | Уропрезерватив самоклеящийся | - | способ крепления | самоклеящийся | 960 | 57,67 | 55363,20 |
|  |  |  | индивидуальная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | разные размеры для индивидуального подбора получателю | наличие |  |  |  |
| 37 | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 32.50.13.190-00006909 - Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Назначение | для крепления мочеприемного устройства на ноге | 1600 | 131,06 | 209696,00 |
|  |  |  | регулируемая длина для индивидуального подбора получателю | наличие |  |  |  |
| 38 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | - | гидрофильный лубрикант | наличие | 30400 | 74,07 | 2251728,00 |
|  |  |  | материал изготовления | поливинилхлорид |  |  |  |
|  |  |  | стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | мужские, женские, детские | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Различные размеры для индивидуального подбора Получателям (CH6, CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18) | наличие |  |  |  |
| 39 | Катетер уретральный длительного пользования | 32.50.13.190-00006893 - Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | назначение | для продолжительной катеризации мочевого пузыря через естественную уретру/эпицистостому (катетер Фолея) | 1280 | 75,80 | 97024,00 |
|  |  |  | строение | 2-х ходовой |  |  |  |
|  |  |  | материал изготовления | латекс |  |  |  |
|  |  |  | раздуваемый симметричный баллон на дистальном конце | наличие |  |  |  |
|  |  |  | количество дренажных отверстий, шт. | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | длина катетера | не более 40 см |  |  |  |
|  |  |  | Различные размеры для индивидуального подбора Получателям (CH8, CH10, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, CH28, CH30) | наличие |  |  |  |
| 40 | Катетер для эпицистостомы | - | назначение | для продолжительной катетеризации мочевого пузыря через естественную уретру/эпицистому | 720 | 72,27 | 52034,40 |
|  |  |  | материал | латекс или силикон |  |  |  |
|  |  |  | количество дренажных отверствий | не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  | переходник для соединения с мешком для сбора мочи | наличие |  |  |  |
|  |  |  | стерильная упаковка | наличие |  |  |  |
|  |  |  | Различные размеры для индивидуального подбора получателям (CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, CH28, CH30) | наличие |  |  |  |
| 41 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | 32.50.13.190-00006915 - Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Материал | Вспененный полиуретан, покрытый влагорастворимой пленкой | 600 | 197,66 | 118596,00 |
|  |  |  | Форма | Форма анальной свечи со шнуром для удаления из хлопка или нейлона |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подбора различных размеров по индивидуальным потребностям получателей | Наличие |  |  |  |
| 42 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | - | Назначение | Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы | 2240 | 333,74 | 747577,60 |
|  |  |  | Фасовка | Тюбик, не менее 60 г |  |  |  |
| 43 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | - | Назначение | Паста в полосках для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы | 1360 | 61,23 | 83272,80 |
|  |  |  | Фасовка | Полоски, не менее 6 г |  |  |  |
| 44 | Крем защитный в тубе | - | Назначение | Защитный крем для кожи вокруг стомы – профилактическое и заживляющее средство при раздражении кожи вокруг стомы | 2400 | 254,00 | 609600,00 |
|  |  |  | Фасовка | Тюбик, не менее 60 мл |  |  |  |
| 45 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | - | Назначение | Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы | 800 | 300,00 | 240000,00 |
|  |  |  | Характеристики | Мелкодисперсный нестерильный порошок белого цвета |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Пластиковая емкость, не менее 25г |  |  |  |
| 46 | Защитная пленка во флаконе | - | назначение | Защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины | 240 | 631,33 | 151519,20 |
|  |  |  | фасовка | Флакон, не менее 50 мл |  |  |  |
| 47 | Защитная пленка в форме салфеток | - | назначение | Защитное водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины | 72000 | 19,00 | 1368000,00 |
|  |  |  | Защитная пленка нанесена на одноразовые салфетки | наличие |  |  |  |
|  |  |  | салфетки | одноразовые, находящиеся в индивидуальной упаковке |  |  |  |
| 48 | Очиститель для кожи во флаконе | 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Назначение | Очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей | 2400 | 168,43 | 404232,00 |
|  |  |  | Фасовка | Флакон, не менее 180 мл |  |  |  |
| 49 | Очиститель для кожи в форме салфеток | 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт | Форма | Мягкие, нетканые салфетки, пропитанные специальным раствором | 26400 | 19,47 | 514008,00 |
|  |  |  | назначение | способствует быстрому и безболезненному удалению остатков адгезива с кожи при замене калоприемника |  |  |  |
| 50 | Нейтрализатор запаха во флаконе | 32.50.13.190-00006912 - Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл . | Раствор | бесцветный, концентрированный | 1760 | 228,26 | 401737,60 |
|  |  |  | назначение | нейтрализует любой запах в течение нескольких часов |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Флакон, не менее 50 мл |  |  |  |
| 51 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | 32.50.13.190-00006913 - Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Назначение | Данное средство преобразовывает содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 1200 | 25,82 | 30984,00 |
|  |  |  | Фасовка | Средство представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. |  |  |  |
| 52 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | - | назначение | для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Эластичная пластина-полукольцо предназначена для герметизации и укреплению пластины кало- или мочеприемника по внешнему краю. Благодаря своей высокой адгезии, пластичности, она заполняет неровности тела и следует движениям кожи, позволяет добиться отличной герметичности и избавится от подтекания. Продлевает срок использования пластины кало- мочеприемника. Легко удаляется вместе с пластиной кало- уроприемника. Подходит для людей с различной комплекцией. | 1280 | 234,33 | 299942,40 |
| 53 | Адгезивная пластина - кожный барьер | - | пластина адгезивная, гидроколлоидная; | наличие | 50 | 96,20 | 4810,00 |
|  |  |  | имеет возможность визуального контроля перистомальной области | наличие |  |  |  |
|  |  |  | с наружной полупроницаемой эластичной полиуретановой пленкой, регулирующей испарение | наличие |  |  |  |
|  |  |  | имеется шкала для определения размера повреждения; | наличие |  |  |  |
|  |  |  | в изделии цветовая индикация, извещающая о необходимости смены изделия | наличие |  |  |  |
| 54 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | - | назначение | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи | 720 | 229,00 | 164880,00 |
|  |  |  | Толщина кольца | 2,0 мм |  |  |  |
| 55 | Тампон для стомы | 32.50.13.190-00006914 - Тампон для стомы | Назначение | используется для временного блокирования выделений из стомы. | 1920 | 262,37 | 503750,40 |
|  |  |  | Формат | однокомпонентный неразъемный полиуретановый тампон для стомы, покрытый растворимой пленкой, встроенный в адгезивную пластину на гипоаллергенной гидроколлоидной основе |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Не менее 35 мм |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон диаметра | От не более 35 мм до не менее 45 мм |  |  |  |
| Итого | 298150 | Х | 20953312,70 |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Общие требования, предъявляемые к Товару

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям: ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные Контрактом и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Безопасность товара подтверждается наличием при поставке регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок годности специальных средств на дату поставки должен быть не менее 1 года.  Условия хранения в закрытых сухих помещениях, без попадания прямых солнечных лучей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации.

Место, условия и сроки поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным Контрактом.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении.

Пункт выдачи должен быть оборудован: пандусами, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках, а также оснащен дополнительными информационными указателями (табло, стенды) и др.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, который должен быть оборудован пандусами для облегчения движения инвалидов.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов). Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 5 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

Начало поставки Товара Получателям - не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Окончание поставки товара Получателям – не позднее «10» декабря 2019 года включительно.