**Техническое задание**

**на поставку инвалидам обуви ортопедической сложной детям-инвалидам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во  (шт.) |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке детям-инвалидам | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке детям-инвалидам (далее- Товар): ботинки детские утепленные; обувь при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, эквино-вирусной деформации стоп, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости. Материалы, применяемые для изготовления Товара не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации; Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. | 450 |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки детям-инвалидам | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки детям-инвалидам: ботинки детские летние; обувь при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, эквино-вирусной деформации стоп, отвисающей стопе, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости. Материалы, применяемые для изготовления товара не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации; товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. | 1350 |
| **ИТОГО:** | | **1800** |

Обувь ортопедическая сложная на утепленной и без утепленной подкладки детям-инвалидам (далее- товар) должны быть новыми, свободными от прав на него третьих лиц.

Поставщик обязан осуществлять индивидуальный подбор с учетом особенностей стопы Получателя.

Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям:

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления товара не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации; товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок товара**:** устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и должен составлять не менее 70 дней.

Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением №1)»,

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

**Поставщик обязан:**

- поставлять товар, имеющий действующую декларацию о соответствии;

- вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики;

- организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара**– с момента заключения контракта по 20 декабря 2018 года.