**Техническое задание**

**на поставку инвалидам корсеты функционально- корригирирущие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во(шт.) |
| Корсет функционально-корригирирущий | Корсет на средне-грудной, поясничный и крестцовый отделы; изготовление по индивидуальным заказам пациента для личного использования конкретным пациентом; поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, разгружающий; из хлопчатобумажной ткани; изготовление по индивидуальным обмерам; постоянный, лечебно-профилактический. | 350 |

**Общие технические характеристики товара:**

1. Безопасность корсетов функционально – корригирирущих (далее- Товар) должна подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия.
2. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
3. Сырье и материалы для изготовления Товара должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
5. Гарантийный срок Товара устанавливается на срок не менее 3 месяцев с момента выдачи Получателю.
6. Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов:
7. - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,
8. ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».
9. **Поставщик обязан:**
10. - вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики;
11. - организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):
12. - по месту нахождения центра выдачи;
13. - по месту нахождения пунктов выдачи;
14. - по месту нахождения инвалида.
15. Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).
16. Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.
17. Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.
18. Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием
19. Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.
20. Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.
21. **Срок поставки товара**– с момента заключения контракта по 20 декабря 2018 года.