**Техническое задание**

на выполнение в 2019 году работ по обеспечению инвалидов (за исключением инвалидов в следствии несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами реабилитации – экзопротезами молочной железы

**Количество поставляемых товаров:** 1000 шт.

**Место выполнения работ:** территория Владимирской области.

**Сроки выполнения работ:** с момента заключения контракта до 01.11.2019 года.

**Срок обеспечения инвалида:** не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида к Подрядчику.

**Требования к техническим характеристикам работ**

Экзопротезы молочных желез должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание  | Кол-во, шт.  | Гарантийный срок использования не менее  |
| 1. | 8-09-01. Экзопротез молочной железы | Экзопротез должен быть изготовлен из высококачественного силиконового геля. Верхнее покрытие должно быть из материала с улучшенными органолептическими и физико-механическими свойствами.Экзопротез молочной железы по желанию получателя должен быть: - асимметричной (правое и левое исполнение); - симметричной формы.Размеры экзорпротезов должны быть в диапазоне от 0 до 12, не менее 13 типоразмеров (типоразмеры указать). Не менее 15% всех экзопротезов должны иметь различную полноту (не менее 3-х типоразмеров, типоразмеры указать).В комплекте с экзопротезом должен идти чехол трикотажный не менее 2-х штук.Срок службы, установленный производителем, не менее 12 месяцев. | 1 000 | 6 месяцев |
|  |  **ИТОГО:** | **1 000** |   |

 Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должна производиться по месту жительства.

 Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий, расположенных в г.Владимир и разных районах Владимирской области, работающие не менее 30 часов в неделю. На момент заключения Государственного Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи Товара, которые должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

 Для связи должно быть предусмотрено прямое подключение к городской телефонной станции (без дополнительных внутренних номеров) (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.