Описание объекта закупки

Поставка инвалидам подгузников

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование, модель поставляемого товара, страна происхождения | Описание и характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Подгузники должны быть оснащены эластичным поясом или эластичной резинкой в поясе или эластичной стяжкой на пояснице. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников. Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии); информацию о сертификации (при наличии). При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, в течение 20 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара, но не позднее 01.12.2019г. | 59000 |
| Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развёртке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузника мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Подгузники должны быть оснащены эластичным поясом или эластичной резинкой в поясе или эластичной стяжкой на пояснице. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники должны иметь двойные застёжки (липучки для многократного использования). Показателем необходимости замены подгузника должен служить индикатор насыщения, который меняет цвет. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников. Маркировка упаковки подгузников должна включать: условное обозначение группы подгузников, товарную марку (при наличии), обозначение размера изделия или номера (при наличии); обозначение впитываемости изделия (при наличии); страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код изделия (при наличии); информацию о сертификации (при наличии). При поставке партии подгузников Поставщиком должны быть предоставлены: - утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию подгузников (при наличии); - технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии); - документальное подтверждение проведенных по каждой партии подгузников Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ГОСТ Р 55082-2012 и ТУ (при наличии). Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 "Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком". Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 "Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия". Подгузники должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Место, условия и сроки (периоды) поставки подгузников: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, в течение 20 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара, но не позднее 01.12.2019г. | 63000 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, в течение 20 календарных дней с даты осуществления проверки соответствия описанию объекта закупки поставленного Товара, но не позднее 01.12.2019г.