Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедическими аппаратами

Аппарат - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедическими аппаратами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедические аппараты должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

– ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний».

– ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Работы должны включать в себя обеспечение ортопедическими аппаратами со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Объём выполняемых работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | 2 |
| 2 | Аппарат на лучезапястный сустав | 2 |
| 3 | Аппарат на локтевой сустав | 1 |
| 4 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы | 1 |
| 5 | Аппарат на голеностопный сустав | 12 |
| 6 | Аппарат на коленный сустав | 30 |
| 7 | Аппарат на тазобедренный сустав | 3 |
| 8 | Аппарат на всю ногу | 60 |
| 9 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 90 |

Аппараты должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Аппараты должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов аппаратами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность  обучения инвалидов правилам пользования ортезами.

Материалы применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Упаковка аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики аппаратов должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы ортопедических аппаратов составляет:

| 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| --- | --- | --- |
| 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав |  |
| 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав |  |
| 8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы |  |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав |  |
| 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав |  |
| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу |  |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) |  |

Гарантийный срок на аппараты устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и  должен составлять – 7 месяцев.

Гарантийный ремонт должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.

Возможны замены туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества  или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный  законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Проведение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.