Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (кало-мочеприемников, индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой многократного применения, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  | 40 000 | 66,39 | 2 655 600,00 |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 70 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной зажимом/застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. |  | 5 000 | 91,18 | 455 900,00 |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 80 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской должен быть дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена; со встроенной адгезивной пластиной. |  | 300 | 82,00 | 24 600,00 |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 35 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из дренируемого стомного мешка из прозрачного или непрозрачного запахонепроницаемого полиэтилена, должен быть с зажимом или застежкой, должен быть со встроенной конвексной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, которая должна иметь защитное покрытие, должен быть с шаблоном для вырезания отверстий под стому. |  | 90 | 210,00 | 18 900,00 |
|  | Максимально вырезаемое отверстие должно быть не более 43 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной – должен быть стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра; со встроенной адгезивной пластиной. |  | 500 | 66,78 | 33 390,00 |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 70 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемники из пластмассы на поясе в комплекте с мешками должны представлять собой устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Калоприемники должны быть двух типов: без защитного козырька, с защитным козырьком. Калоприемник должен состоять из полиэтиленового корпуса, на который надет мешочек-сборник, который закреплен на корпусе прижимным кольцом. Калоприемник должен крепиться к телу инвалида. Уплотнение между корпусом и телом инвалида должно достигаться за счет прокладки. В комплекте с каждым калоприемником должны поставляться меши-сборники в количестве не менее 75 шт. |  | 3 | 420,00 | 1 260,00 |
|  | Калоприемники должны быть с диаметром отверстия корпуса: 40, 60, 80 мм, | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен состоять из: дренируемого уростомного мешка неразъемного из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным сливным клапаном, со встроенной адгезивной пластиной. |  | 2 800 | 108,90 | 304 920,00 |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины до 55 мм. | Максимальное значение |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: агезивная пластина, плоская; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из:адгезивной пластины из влагопоглащающего слоя и адгезивного гипоаллергенного, обеспечивающего надежное крепление пластины слоя, с фланцем для крепления мешка, -мешка стомного, дренируемого из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром / без фильтра, с зажимом/ застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | Пластины 1 800 Мешки 5 400 | Пластины 90,38 Мешки 71,68 | Пластины 162 684,00 Мешки 387 072,00 |
|  | Соответствующим фланцу мешка должны быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм (в зависимости от потребности потребителя); | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом должен состоять из: - адгезивной пластины конвексной, для втянутых стом, с фланцем для крепления мешка 50 мм; - мешка стомного, дренируемого из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена , с мягкой нетканой подложкой, с фильтром / без фильтра, с зажимом/ застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться | Пластины 90 Мешки 270 | Пластины 175,96 Мешки 72,60 | Пластины 15 836,40 Мешки 19 602,00 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: агезивная пластина, плоская; мешок недренируемый | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник должен состоять из: адгезивной пластины из влагопоглащающего, с фланцем для крепления мешка, -мешка стомного, недренируемого из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с фильтром /без фильтра, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | Пластины 1 200 Мешки 7 200 | Пластины 88,95 Мешки 67,45 | Пластины 106 740,00 Мешки 485 640,00 |
|  | Соответствующим фланцу мешка должно быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм (в зависимости от потребности потребителя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник должен состоять из: - адгезивной пластины, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу мешка; - мешка уростомного дренируемого из непрозрачного/ прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться Значение, которое не должно меняться | Пластины 400 Мешки 1 200 | Пластины 77,29 Мешки 62,79 | Пластины 30 916,00 Мешки 75 348,00 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной - должен быть из непрозрачного/ прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с внутренней стороны должен быть покрыт нетканным материалом с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом. |  | 10 000 | 93,99 | 939 900,00 |
|  | Объем должен быть не менее 500 мл. не более 1500 мл (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной - должен быть из непрозрачного/ прозрачного не пропускающего запах полиэтилена, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой с возможностью укорочения, со стандартным переходником. Должен быть стерилен и находиться в индивидуальной упаковке. |  | 10 000 | 87,39 | 873 900,00 |
|  | Объем не менее 2000 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся - наружный мужской катетер должен быть самоклеющийся, для надежной фиксации с внутренней стороны, должен быть покрыт липким слоем, выходное отверстие должно присоединяться к ножному мешку для сбора мочи с помощью специального коннектора. |  | 500 | 52,96 | 26 480,00 |
|  | Размерный ряд должен быть от 20 до 41 мм не менее 5 размеров в зависимости от потребности получателя | Диапазон значений |  |  |  |
| Уропрезерватив c пластырем | Уропрезерватив c пластырем - уропрезерватив латексный должен быть с двухсторонним гидроколлоидным пластырем; с усиленным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. |  | 4 000 | 57,48 | 229 920,00 |
|  | Размерный ряд должен быть от 20 до 40 мм не менее 5 размеров в зависимости от потребности получателя | Диапазон значений |  |  |  |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный – должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи лубрикантом. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон, или изогнутый типа Тиманн (в зависимости от потребности получателя); с боковыми отверстиями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, Катетеры ПВХ должны быть стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. |  | 10 000 | 71,34 | 713 400,00 |
|  | Длина катетера не менее 40 см - мужской, не менее 20 см - женский или детский. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Размер по СН должен быть от 8 до 22 (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии должна включать в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, с боковыми отверстиями на петле, из термопластичного материала,; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (два); - коннектор с запирательным механизмом. Должен быть стерильным, для однократного применения. |  | 45 | 2 661,71 | 119 776,95 |
|  | Размер катетера СН 8, СН 9, СН 10 СН 12, СН 14; | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (100% силикон), должен быть стерильный, одноразовый. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер должен быть снабжен проводником из упругого материала, овальным/круглым защитным фланцем из 100% силикона для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке |  | 24 | 2 888,07 | 69 313,68 |
|  | Длина катетера не менее 45 см не более 50 см Размеры: от СН 8, до СН 16 (в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть из латекса с силиконовым покрытием, одноразовый. Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке Размер должен определяться по шкале Шарьера |  | 100 | 62,11 | 6 211,00 |
|  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (в зависимости от потребности) | Диапазон значений |  |  |  |
| Катетер уретральный постоянного пользования | Уретральные катетеры должны быть предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря: должны быть стерильные, латексные (силиконизированные), различных размеров. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. Размер должен определяться по шкале Шарьера |  | 20 | 61,81 | 1 236,20 |
|  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
| Пояс для кало - и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть регулируемый по длине эластичный пояс из гипоаллергенного полотна с крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена. Должен фиксироваться на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). |  | 5 | 204,71 | 1 023,55 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – должны быть нейлоновые, с застежкой на липучке и пуговицами для крепления ножного мешка на ноге, регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке, комплект (пара). |  | 500 | 123,89 | 61 945,00 |
| Набор-мочеприемник для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации . Лубрицированный катетер должен иметь размер по Шарьеру CH 8, 10,12, 14,16 должен иметь прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. (Мужские женские и размер в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться | 3 000 | 263,47 | 790 410,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) – должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон должен находится в индивидуальной упаковке. |  | 1 000 | 191,78 | 191 780,00 |
|  | Диаметр в раскрытом состоянии от 37 мм – малый, или до 45 мм – большой. | Диапазон значений |  |  |  |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе - должна применяться для герметизации кало - или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению. Должна быть для наружного применения. В комплект должен входить специальный ключ для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. |  | 2 000 | 322,06 | 644 120,00 |
|  | Туба должна быть не менее 60г. | Минимальное значение |  |  |  |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть гипоаллергенная моделирующаяся, не содержащая спирта, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. |  | 20 | 286,28 | 5 725,60 |
|  | Упаковка не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный в тубе - увлажняющее средство. Должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, может применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Для наружного применения. |  | 2 000 | 142,47 | 284 940,00 |
|  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе – должна быть предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, должна образовывать защитный гидроколлоидный слой и способствовать заживлению поврежденной кожи. Для наружного применения. |  | 1 200 | 168,48 | 202 176,00 |
|  | Флакон должен быть не менее 25г. | Минимальное значение |  |  |  |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка должна быть представлена в виде спрея. Защитная пленка должна создавать защиту кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия выделяемого содержимого и не допускать ощущения жжения и раздражения во время использования. Средство должно быстро высыхать, образуя специальную защитную пленку. Не должно создавать дополнительных наслоений, которые помешают надежной фиксации адгезивного диска (пластины) калоприемника. |  | 100 | 361,69 | 36 169,00 |
|  | Объем баллончика должен быть не менее 50 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт | Защитная пленка в форме салфеток должна образовывать полупроводящую, эластичную, водоотталкивающую защитную пленку, позволяющую коже дышать. Должна предохранять кожу от контакта с агрессивными выделениями, вызывающими раздражение кожи, защищать кожу от механических повреждений при удалении кало - и мочеприемника, повышать адгезивные свойства пластины и увеличивать срок ношения пластины. |  | 4 000 | 16,22 | 64 880,00 |
|  | Количество в упаковке должно быть не менее 30 салфеток. | Минимальное значение |  |  |  |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Должен использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Должен комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, очищать кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицировать и смягчать кожу, безопасно удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. |  | 1 500 | 148,11 | 222 165,00 |
|  | Флакон должен быть не менее 180 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, должен быть не менее 30шт. в упаковке, очиститель в салфетках для кожи вокруг стомы заменяет мыло и воду, эффективно очищает кожу вокруг стомы, дезинфицирует и смягчает ее, удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Используется для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, очищает кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицирует и смягчает кожу, безопасно удаляет остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. |  | 2 000 | 14,15 | 28 300,00 |
|  | Должно быть не менее 30 шт. в упаковке. | Минимальное значение |  |  |  |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе должен представлять собой концентрированный раствор, эффективно нейтрализующий любой запах в течение 8 часов. |  | 1 000 | 206,26 | 206 260,00 |
|  | Флакон должен быть не менее 50 мл. | Минимальное значение |  |  |  |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы. - Изделие должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. - Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. - Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. - Изделие должно быть в индивидуальной упаковке. - Изделие должно быть не менее двух размеров в зависимости от потребности конкретного Получателя. |  | 450 | 191,60 | 86 220,00 |
|  | Толщина кольца должна быть не менее 1,5 мм до не более 5,0 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. - Пластина-полукольцо должна быть эластичной, гипоаллергенной. - Пластина-полукольцо должна иметь форму со скошенным краем для возможности дополнительно фиксировать калоприемник (уроприемник). - Должна абсорбировать влагу, не должно содержать латекса. |  | 120 | 266,64 | 31 996,80 |

Итого количество:  119 837 шт.

Начальная (максимальная) цена  10 616 657 рублей 18 копеек.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки  Товара

Место поставки Товара  до конкретного получателя определяется Заказчиком с учетом заявок инвалидов, и осуществляется в Белгородскую область после получения  Направления или реестра Направлений, сформированного Заказчиком и передаваемого Поставщику (его представителю):

- по месту жительства Получателя (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

-  по месту нахождения Поставщика.

Срок поставки - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения  Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении  функций выделения:

Данные средства должны предоставляться со сроком годности (не менее       чем до сентября 2020 г.).