Описание объекта закупки (Техническое задание)

Выполнение работ по обеспечению в I полугодии 2019 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ортопедической обувью

- Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению в I полугодии 2019 года застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ортопедической обувью.

- Место выполнения работ: Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Тюмень и юга Тюменской области, либо по месту жительства Получателя, по согласованию Исполнителя с Получателем. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Тюмень и юга Тюменской области, либо с доставкой по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

- Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 28 июня 2019 года. Срок обеспечения Получателей ортопедической обувью, изготавливаемой по индивидуальному заказу, не может превышать 60 дней со дня обращения застрахованного лица к Исполнителю. Срок обеспечения обувью, серийного производства, не может превышать 30 дней со дня обращения застрахованного лица к Исполнителю.

- Условия выполнения работы:

Выполнение работ по изготовлению для застрахованных лиц ортопедической обуви должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Выполнение работ должно включать:

- комплекс мероприятий (снятие мерок, слепков, подгонка, примерка и т.д.), в которых необходимо участие застрахованных лиц;

- изготовление обуви, примерка;

- выдача готовой обуви, а также гарантийное сервисное обслуживание.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие помещений, в которых производится прием застрахованных лиц (в том числе снятие мерок, слепков, примерки и выдача готовых изделий), требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним застрахованных лиц в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Требования к техническим и функциональным характеристикам выполнения работ:

При выполнении работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее – «работы», «застрахованные лица» соответственно), ортопедической обувью Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных технических документов:

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ 9136-72 «Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки (с Изменением N 1)»;

- ГОСТ 9718-88 «Обувь. Метод определения гибкости».

Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку обуви каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для застрахованных лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для передвижения;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна содержать несколько компонентов из следующего перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные;

г) межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из следующих элементов:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след;

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001, к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви должны быть морозостойкие, в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 28546-2002 «Средства моющие синтетические порошкообразные» по ГОСТ 25644-96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Работы, выполняемые Исполнителем должны включать:

- подбор модели и индивидуальное изготовление ортопедической обуви, включая примерки, подгонку, для застрахованных лиц;

- консультативно-практическую помощь по обучению правилам эксплуатации ортопедической обуви;

- выдачу ортопедической обуви застрахованным лицам после обучения пользованию ею;

- наблюдение, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортопедической обуви за счет Исполнителя.

- Требования к упаковке (отгрузке):  Упаковка обуви ортопедической, обуви на протез, обуви на аппарат, изделий обувных ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту нахождения застрахованного лица. Доставка ортопедической обуви к месту нахождения застрахованного лица, при необходимости, должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- Гарантийный срок: гарантийный срок на результаты выполненных работ должен исчисляться со дня выдачи обуви застрахованному лицу, или со дня начала сезона, и составляет не менее 70-ти дней.

Дата начала сезона должна быть определена в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине застрахованного лица. В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение срока пользования. Ремонт обуви должен производиться в срок, не превышающий 15-ти дней, если иной срок не будет согласован Исполнителем и застрахованным лицом дополнительно.

8. Требования к гарантии: Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, выполнены с надлежащим качеством, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия должна быть действительна после подписания Бланка-заказа (в течение гарантийного срока). Текущее обслуживание результата Работ должно производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат Работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должна быть определена Исполнителем.

9. Требования к качеству выполнения работ: Работы по обеспечению застрахованных лиц ортопедической обувью считаются надлежащим образом  исполненными, если у застрахованного лица частично или полностью восстановлены опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, и при этом работы выполнены с надлежащим качеством и в установленный срок.

10. Порядок формирования цены контракта:  Цена контракта включает все расходы Исполнителя по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Кол-во, пары | Срок гарантии | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Ботинки без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 6 | 70 дней | 60 дней |
| 2. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Полуботинки без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 8 | 70 дней | 60 дней |
| 3. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки. Полуботинки без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 9 | 70 дней | 30 дней |
| 4. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки. Ботинки без утепленной подкладки на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | 11 | 70 дней | 30 дней |
| 5. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей. Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 2 | 70 дней | 30 дней |
| 6. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки. Ботинки без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 1 | 70 дней | 30 дней |
| 7. | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Полуботинки малосложные без утепленной подкладки на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | 2 | 70 дней | 30 дней |
| 8. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 13 | 70 дней | 60 дней |
| 9. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Ботинки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 9 | 70 дней | 30 дней |
| 10. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке. Сапожки на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | 1 | 70 дней | 60 дней |
| 11. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке. Ботинки на утепленной подкладке на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | 11 | 70 дней | 30 дней |
| 12. | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке. Ботинки на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | 1 | 70 дней | 30 дней |
| 13. | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ботинки на утепленной подкладке на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | 2 | 70 дней | 30 дней |
| 14. | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Стелька-супинатор ортопедическая должна быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, с боковой поддержкой, чашеобразным углублением под пятку и метатарзальным валиком, максимальной готовности, лечебно-профилактический (пара). Подбор должен осуществляться по размерам в зависимости от потребности получателя. | 14 | 3 мес. | 30 дней |
| ИТОГО | 90 |  |  |

Исполняющий обязанности

управляющего-начальник

отдела страхования

профессиональных рисков                                                          Д.С.Поштаренко