**Требования к качеству, техническим и функциональным**

| Наименование Товара в соответствии с классификацией ТСР | Наименование Товара в соответствии с Каталогом товаров, работ и услуг | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60\*90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Пеленка впитывающая | 227 000 |
| Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара\* | | |
| Технические требования к впитывающим пеленкам.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Требования к конструкции абсорбирующего белья (впитывающих пеленок).  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно представлять многослойное изделие прямоугольной формы из прессованной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу.  Требования к внешнему виду.  В абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  Печатное изображение на абсорбирующем белье (впитывающих пеленках) должно быть четким, без искажений и пробелов.  Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности пеленки и отмарывание краски.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья (впитывающих пеленок), не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно состоять из нескольких слоев:  - впитывающий слой должен быть из прессованной целлюлозы многослойный;  - нижний слой должен быть из не пропускающей влагу пленки;  - верхний слой должен быть из мягкого нетканого материала на хлопчатобумажной основе.  Требование к маркировке.  Маркировка упаковки абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна быть на русском языке и должна включать:  - условное обозначение группы изделия, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  - отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - номер артикула (при наличии);  - количество товара в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии);  - информацию о сертификации (при наличии).  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранению.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортировка абсорбирующего белья (впитывающих пеленок) должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, исключающим повреждение товара. | | |

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

\* На основании пункта 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «КТРУ»), Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.