Техническое описание

| Наименование и характеристики изделия |
| --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |
| Двухкомпонентные калоприемники (адгезивная пластина +дренируемый мешок) | Калоприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе. Адгезивная пластина с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка с физиологичной формой «шестиугольника» для улучшения качества жизни пациента не ограничивающий движений на микропористой пленки для дополнительной фиксации. -Под стому 60 мм. -Под стому до 80 мм. В состав адгезива должны входить специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. В состав встроенной адгезивной пластины входит гидроколлоид. |
|  | Мешок илеостомный (открытый) из непрозрачного многослойного не пропускающего запах и звук полиэтилена, с зажимом, соответствующим фланцу пластины, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера и с удобным в применении пластиковым зажимом многократного применения. -Под стому 60 мм. -Под стому до 80 мм. Соответствовие требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016. .Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств калоприемников должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. Срок пользования: Адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника – не менее 3 суток; Дренируемый мешок для двухкомпонентного калоприемника – не менее 24 часов. |

| Наименование и характеристики изделия |
| --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |
| Адгезивная пластина для двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная пластина пластичная, прозрачная, на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 50мм), соответствующим фланцу мешка. |
| Уростомный мешок для двухкомпонентного уроприемника | Мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине (диаметром 50мм), соответствующим фланцу пластины. Уроприемники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года. |

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. |
| Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 гр. | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы. |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г. | Порошок абсорбирующий мелкодисперсный нестерильный, упакованный в пластиковый флакон. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей. |
| Защитная пленка во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины, во флаконе не менее 50 мл. |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки. |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. | Нейтрализатор запаха представляет собой концентрированную жидкость маслянистой консистенции. Эффективно нейтрализует любой запах в течении 8 часов. Обладает легким освежающим запахом. |
| Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель кожи в форме салфеток используется для обработки кожи вокруг стомы. Позволяют удалять с кожи остатки адгезива. |
| Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины. Защитная пленка нанесена на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Средство в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка кало/уроприемника. Данное средство преобразовывает содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. Вес одного пакетика-саше 2,25 г. Размер одного пакетика-саше для комфортного использования пациентом 60*25 мм. Для удобства использования инвалидом имеется специальный мини-пакетик, вмещающий 5 пакетиков-саше. Данный мини-пакетик позволяет инвалиду иметь при себе компактно и надежно упакованные пакетики-саше. Срок годности 2 года. Срок эксплуатации – не менее 1 месяца. |
| Защитные кольца | Гипоаллергенное моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающее длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабены, легко моделируется под любой тип и размер стомы, кольца в индивидуальной упаковке, толщина кольца не более 2 мм. Защитные кольца для кожи вокруг стомы соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ 52770-2007, ГОСТ Р 51632-2014. Срок пользования - 24 часа. |
| Калоприемники однокомпонентные дренируемые со встроенной плоской пластиной | Калоприемники - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе. Калоприемник однокомпонентный дренируемый неразъемный: дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеющимся зажимом, с фильтром/без фильтра, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому диаметром: Маркировка упаковки специальных средств калоприемников включает: - условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением; - номер артикула; - количество изделий в упаковке; - дату: месяц, год изготовления; - правила использования; - штриховой код изделия. Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) - на момент выдачи изделий не менее 1 года. |
| Катетер мочеточниковый | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы различных размеров, катетер изготовлен из полимерного материала, используется для отведения мочи через уретерокутанеостому. Имеет дистальные отверстия, овальный/круглый фланец для крепления к коже. Тип скошенный. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке. Специальные средства при нарушениях функций выделения - катетеры — это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения - катетеров должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения (катетерах) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые не вооруженным глазом. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименования предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Соответствие ГОСТ Р 51632-2014 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер лубрицированный для самокатетеризации различных размеров — катетер из поливинилхлорида (ПВХ) тип Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой; стерильные, одноразовые. Размер 8 – 360 шт. Размер 12 –720 шт., Размер 16 – 360 шт. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Маркировка упаковки специальных средств калоприемников включает: - условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением; - номер артикула; - количество изделий в упаковке; - дату: месяц, год изготовления; - правила использования; - штриховой код изделия. Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий не менее 1 года. |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный состоит из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации: мочеприемник объемом 700 мл. изготовлен из прочного полиэтилена. Лубрицированный катетер имеет длину 40 см, размер по Шарьеру 8 Ch, прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник стерилен, находится в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. Ch 8- 540 шт. Срок пользования - 4 часа. Соответствие ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 51632-2014. |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс применяется для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников гибкий и комфортный при ношении, изготовлен из натуральных материалов: не менее 90% хлопка. Длина пояса регулируется. Соответствие ГОСТ Р ИСО 9999-2014 , ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ 52770-2016. Срок эксплуатации –2 мес. |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников | Ремешки для крепления ножных мешков к ноге, регулируемые по длине. Маркировка упаковки специальных средств включает: - условное обозначение группы изделий, товарную марку, обозначение номера изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением; - номер артикула; - количество изделий в упаковке; - дату: месяц, год изготовления; - правила использования; - штриховой код изделия. Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок пользования –не менее 15 суток. |
| Анальные тампоны | Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из нейлона. Диаметр в раскрытом состоянии не менее 37 мм – малый не менее 45 мм – большой. Каждый анальный тампон находиться в индивидуальной упаковке. Соответствие ГОСТ Р ИСО 9999-2014 . Соответствие ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014. Срок пользования - не менее 12 часов. |
| Уропрезервативы с пластырем Мочеприемники ножные (мешки для сбора мочи дневные) Мочеприемники прикроватные (мешки для сбора мочи ночные) | Уропрезерватив латексный с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, обладающим «памятью материала», предохраняющей половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 30 мм Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканной подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка гладкая или гофрированная. Объем не менее 500 - не более 1000 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины — не менее 45 см. Мешки для сбора мочи из прозрачного/непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, анатомической формы, с мягкой нетканной подложкой, антирефлюксным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, с отверстиями для крепления ремней. Дренажная трубка гладкая или гофрированная. Объем не менее 1500 - не более 2000 мл. Длина дренажной трубки регулируемой длины — от 90-до 120 см. Используются такие мочеприемники либо ночью, либо при постельном режиме, когда пациент в течение длительного времени не имеет возможности опорожнить мочеприемник. Специальные средства при нарушениях функций выделения — это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора мочи и устранения агрессивного воздействия на кожу. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (уроприемные устройства) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними. В специальных средствах при нарушениях функций выделения (уроприемных устройств) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые не вооруженным глазом. Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (уроприемные устройства) - на момент выдачи изделий не менее 1 года. |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив латексный самоклеящийся, предохраняющей половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20мм, не более 40мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). 30 мм. – 300 шт. Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения - на момент выдачи изделий не менее 1 года. |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Мешок уростомный, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому.(При описании предлагаемого к поставке товара показатель «диаметр вырезаемого отверстия под стому» указывается в виде диапазона, где минимальное значение интервала должно быть не более 15 мм, а максимальное значение диапазона не менее 55 мм). Сырье и материалы для изготовления специальных средств, при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством Здравоохранения Российской Федерации. Согласно ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний предъявляются следующие требования к упаковке: Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) - на момент выдачи изделий не менее 1 года. |