Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (подгузников детских) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование по КТРУ: Подгузники детские | Подгузники детские (далее-подгузник) многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми-инвалидами с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мальчиками и девочками. Верхний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен содержать суперабсорбент. Крепление подгузников должно обеспечиваться за счёт эластичных самоклеющихся многоразовых застёжек-липучек. Весь материал в подгузнике для детей должен быть эластичным для сохранения анатомической формы изделия. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами. Нижний покровный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрывы края, разрезы и т. д.), пятна различного происхождения, посторонние включения видимые не вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Конструкция подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение должны быть указаны в технической документации на конкретные подгузники или возрастную группу подгузников. Линейные размеры подгузников (длина (с учетом обхвата по талии), длина и ширина (в центре и по краям) средней утолщенной части), размеры застежек - "липучек", эластичного пояса, оборок для обхвата через пах должны быть установлены с учетом размерных признаков детских типовых фигур новорожденных, детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста по ГОСТ 32119-2013, ГОСТ 17916-86, ГОСТ 17917-86, ГОСТ 25296-2003. Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 52557-2011 "Подгузники детские бумажные. Общие технические условия". На подгузники в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. |  |  |  |  |
| Наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н: Подгузники для детей весом до 9 кг. |  | 10,35 | 6 930 | 71 725,50 | Должны подходить в том числе для детей весом 9 кг включительно. В своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику |
| Наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н: Подгузники для детей весом до 20 кг. |  | 11,34 | 117 000 | 1 326 780,00 | Должны подходить для детей весом 10 кг включительно, должны подходить для детей весом 20 кг включительно (в зависимости от заявки Заказчика). В своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику |
| Наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н: Подгузники для детей весом свыше 20 кг. |  | 13,12 | 106 290 | 1 394 524,80 | Должны подходить для детей максимальным весом 25 кг включительно, должны подходить для детей максимальным весом 30 кг включительно (в зависимости от заявки Заказчика). В своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику |
| Итого: |  |  | 230 220 | 2 793 030,30 |  |

Техническое исполнения подгузников

Подгузники должны быть изготовлены в виде раскроя трусов с застежками - «липучками».

Подгузники должны быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенным в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон).

Требования к безопасности, экологической безопасности Товара.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к хранению, упаковке Товара, маркировке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование и вид (назначение) изделия;

- дата изготовления;

- единый знак обращения на рынке;

- гарантийный срок службы (при необходимости);

- товарный знак (при наличии);

-условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника (вида, варианта), рекомендаций по правильному выбору вида (варианта) подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Перечисленная информация может быть нанесена непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности продукции на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 31 августа 2019 г.

Срок действия контракта по 30 сентября 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».