Техническое задание

Срок поставки: до 01.10.2019 года

Количество: 30396 шт.

Начально-максимальная ценя контракта: 3172185 руб. 36 коп.

ОКПД2: 32.50.13.190

КТРУ: 32.50.13.190-00006892², 32.50.13.190-00006893², 32.50.13.190-00006894².

Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар соответствует требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и  пирогенность».

При использовании Товара по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют  вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат  ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации  ГОСТ Р 52770-2016.

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-3-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-6-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют  требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

| Номер ТСР по классификатору | Наименование по КТРУ² | Наименование Товара¹ | Описание функциональных и технических характеристик³ | Кол-во штук | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-20 | Катетер уретральный для однократного дренирования 32.50.13.190-00006894 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Лубрицированный катетер для самокатетеризации, изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой или не требующим активации водой. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон, или изогнутый типа Тиманн; с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, коннекторы имеют различные цвета в зависимости от размера катетера по Шарьеру; либо коннектор Луэра белого цвета с защитным колпачком. Катетер стерилен и находится в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, иллюстрированную инструкцию по подготовке изделия к использованию. | 22500 | 76,92 | 1730700,00 |
| 21-01-21 | - | Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Набор—мочеприемник- это комплексная система «3 в 1», содержащая в себе лубрицированный катетер, ампулу со стерильным раствором для активации лубриканта катетера и мочеприемник. Набор для самокатеризации особенно удобен во время путешествий, когда нет доступа к чистой воде и туалету. Объем мочеприемника в наборе составляет от 700 мл до 800 мл*, размер катетера по шарьеру 10 -18. | 5040 | 249,00 | 1254960,00 |
| 21-01-24 | - | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы должен быть предназначены для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Стерилен. Должны быть изготовлены из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Емкость баллона должна быть от 10 до 30 мл* | 2676 | 65,31 | 174769,56 |
| 21-01-22 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования должен быть предназначены для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Стерилен. Должны быть изготовлены из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Емкость баллона должна быть от 10 до 30 мл* | 152 | 65,31 | 9927,12 |
| 21-01-23 | Катетер уретральный постоянный для дренажа 32.50.13.190-00006892 | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть предназначены для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Стерилен. Должны быть изготовлены из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. Емкость баллона должна быть от 10 до 30 мл* | 28 | 65,31 | 1828,68 |
|  | ИТОГО: |  |  | 30396 | Х | 3172185,36 |

- ¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

- ² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- ³ В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

* Показатель, помеченный * (Звездочкой), требует указания конкретных значений

Наименование страны происхождения товара ______________________ (Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.), товарный знак ___________________________ (при наличии).