ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей в 2019 году.

Описание объекта  закупки:

| Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Количество Изделий, (шт.) | Начальная (максимальная) цена (руб.) за единицу изделия, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез части кисти руки (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.190-00005051 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-01-02) | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Косметический, взрослый. Отсутствует: локоть-предплечье, дополнительное РСУ, приспособление, гильза, оболочка модуль при вычленении. Кисть косметическая силиконовая. Крепление индивидуальное. | 70 | 9 812,00 | 686 840,00 |
| Протез плечевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000016 Протез плеча косметический (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-01-04) | Протез плеча косметический. Отсутствует система управления, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка. Кисть косметическая силиконовая. Локоть-предплечье активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол (акриловая смола). Крепление индивидуальное. | 12 | 42 240,00 | 506 880,00 |
| Протез руки с крюком/специализированным инструментом (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000015 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-02-01) | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Рабочий, взрослый. Отсутствует: система управление, модуль пальцев, пястей, кистей, локоть-предплечье, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком 10 мм. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. Рабочие насадки – 5шт | 30 | 37 050,00 | 1 111 500,00 |
| Протез лучевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000017 Протез предплечья косметический (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-01-03) | Протез предплечья, косметический. Система управления отсутствует. Кисть косметическая силиконовая 2 шт. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, косметическая оболочка, модуль при вычленении. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 12 | 35 699,67 | 428 396,00 |
| Протез лучевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000017 Протез предплечья рабочий (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-02-02) | Протез предплечья, рабочий. Отсутствуют: система управления, модуль пальцев, пястей; кистей; косметическая оболочка, модуль при вычленении. Комплект шин для локтевых шарниров. Ротатор кистевой с адаптером для приспособления рабочих насадок, с цилиндрическим хвостиком диаметром 10 мм, комплект рабочих насадок – 5 шт. Гильза индивидуальная одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | 25 | 42 490,00 | 1 062 250,00 |
| Протез плечевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000016 Протез плеча рабочий (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-02-03) | Протез плеча рабочий. Система управления осуществляется сохранившейся рукой или противоупором. Локоть-предплечье пассивный со ступенчатой фиксацией. Отсутствует дополнительное РСУ, косметическая оболочка. Комплект рабочих насадок – 5 шт. Гильза индивидуальная, одинарная, кожа. Крепление индивидуальное. | 8 | 51 995,00 | 415 960,00 |
| Протез лучевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000017 Протез предплечья активный (тяговый) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-03-02) | Протез предплечья активный. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Отсутствует локоть-предплечье, дополнительное РСУ и приспособление, модуль при вычленении. Оболочка косметическая из силикона – 2 шт., без покрытия. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого, слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 12 | 36 260,33 | 435 124,00 |
| Протез плечевой кости (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.129-00000016 Протез плеча активный (тяговый) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-03-03) | Протез плеча активный. Система управления механическая. Отсутствует дополнительное РСУ. Кисть пластмассовая с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией пальцев, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка из силикона 2 шт., без покрытия. Локоть-предплечье экзоскелетного типа, активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Гильза индивидуальная одинарная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное. | 5 | 54 240,00 | 271 200,00 |
| ИТОГО: | 174 |  | 4 918 150,00 |

Требования к качеству,  техническим характеристикам выполняемых работ.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к маркировке,  хранению, упаковке, транспортированию результата

выполненных работ.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества  выполняемых работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов верхних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: на протезы кисти косметические – не менее 3 месяцев, на протезы плеча косметические, протезы кисти рабочий, протезы предплечья активные, протезы предплечья косметические, протезы предплечья рабочие, протезы плеча активные, протезы предплечья активные – не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов – не менее 12 месяцев).

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна на протезы кисти косметические – не менее 3 месяцев, на протезы плеча косметические, протезы кисти рабочий, протезы предплечья активные, протезы предплечья косметические, протезы предплечья рабочие, протезы плеча активные, протезы предплечья активные – не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов – не менее 12 месяцев) после подписания Акта сдачи-приемки работ. Гарантийный ремонт производится Исполнителем в течение 15 дней с момента обращения инвалида. Качество протезов верхних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению в 2019 году Инвалидов протезами верхних конечностей производится по направлениям Заказчика, выданным в 2019 году Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, путем доставки до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами верхних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида. При выдаче протезов верхних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам эксплуатации.

Исполнитель обязан:

-вести журнал звонков инвалидов из Реестра получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени доставки ПОИ;

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидом по вопросам получения ПОИ.

Исполнитель обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения  ПОИ  (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения Исполнителя).