**Раздел III. Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**на поставку абсорбирующего белья подгузников для инвалидов**

Наименование объекта закупки: Поставка абсорбирующего белья - подгузников для инвалидов

Способ определения поставщика: электронный аукцион

Источник финансирования: Средства Фонда социального страхования Российской Федерации, предоставляемые из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – 187 700 штук.

Технические и количественные характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Общие требования к подгузникам: | Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения. Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):• верхний покровный слой. Подгузники должны иметь паропроницаемый слой в области бедер из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Материал с функцией воздухообмена - обеспечивает циркуляцию воздуха и уменьшает риск перегревания и раздражения кожи. Специальный нетканый материал, свободно пропускающий воздух, препятствует увеличению температуры кожи, появлению опрелостей, раздражения кожи. Внутренняя поверхность подгузников должна быть изготовлена из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего дополнительную защиту кожи инвалида от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.• распределительный слой. Специальный распределительный слой впитывающего вкладыша подгузника должен обеспечивать быстрое и равномерное распределение жидкости как по длине вкладыша, так и во внутренние слои вкладыша, что создает ощущение сухости и комфорта.• абсорбирующий слой, состоящий из не менее двух впитывающих слоев. Во первых должен быть изготовлен из распушенной длинной целлюлозы, которая обеспечивает быструю и эффективную транспортировку жидкости в нижние части впитывающего вкладыша. Целлюлоза должна быть отбеленной без использования хлора. Во вторых абсорбирующий полимер (суперабсорбент), превращающий жидкость в гель и препятствующий распространению неприятного запаха. Абсорбент равномерно распределен во впитывающей части подгузника. Частицы абсорбента не должны находиться вне зоны впитывающего слоя. Абсорбент должен удерживаться во внутренним слое и не проникать на поверхность нетканого материала непосредственно соприкасающуюся с телом человека.• защитный слой. В центральной части подгузники должны быть изготовлены из водонепроницаемого материала, который обеспечивает от протеканий. • барьерные элементы. Абсорбирующее белье (подгузники) должны быть оснащены по бокам защитными наружными и внутренними барьерами (оборками). Внутренние оборки должны быть покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника. Наружные боковые бортики должны иметь минимум по три стягивающие резинки, что обеспечивает анатомические прилегание подгузника к телу. Резинки должны быть прочно зафиксированы.• фиксирующие элементы. Крепления подгузников должны быть в виде четырех мин 2-х слойных липучек шириной не менее 2,5 см, для обеспечения более удобного и надежного крепление подгузника с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте. Расположение застежек-липучек – симметрично с каждой стороны на одинаковом расстоянии от верхнего края подгузника. • индикатор наполнения подгузника, который под влиянием жидкости, поступающей внутрь впитывающего слоя, должен изменять окраску или исчезать;Допускается отсутствие распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Подгузник должен быть с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника.Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Маркировка упаковки должна включать:- условное обозначение группы подгузника, товарную марку, обозначение номера изделия;- страну - изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак ;- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- обозначение ГОСТ Р 55082-2012- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- штриховой код изделия - информацию о сертификации Маркировка должна быть хорошо различимой, без искажений и пробелов.  Подгузники должны быть упакованы в упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении, а именно по несколько штук в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки или в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки и в транспортную упаковку из плотного картона с нанесением заводской маркировки. Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Наличие регистрационного удостоверения на подгузники обязательно. |
| Подгузники для взрослых, размер "S"  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии до 90 см), полное влагопоглощение не менее 1400 г | штука | 18 400 |
| Подгузники для взрослых, размер "М"  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии до 120 см), полное влагопоглощение не менее 1800 г | штука | 75 300 |
| Подгузники для взрослых, размер "L"  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии до 150 см), полное влагопоглощение не менее 2000 г | штука | 76 400 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии до 175 см), полное влагопоглощение не менее 2800 г | штука | 17 600 |

**Требования к сроку и поставке товара.**

Поставка абсорбирующего белья - подгузников для инвалидов, в количестве 187 700 штук, осуществляется для проживающих инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе на территории единых муниципальных образований г. Салехарда (Приуральский, Ямальский, Шурышкарский районы), г. Ноябрьска (Красноселькупский район), г. Нового Уренгоя (Тазовский район,), г. Надыма (Надымский район), г. Тарко-Сале (Пуровский район).

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или до специально оборудованного для маломобильных групп населения пункта выдачи, находящегося в одном с Получателем населенном пункте (по согласованию с Получателем) за счет Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры составляются и направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. **Поставка осуществляется по месту жительства Получателя адресной доставкой до конкретного получателя**, составленные с учетом заявлений инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее 30 сентябряа 2019 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Габариты изделий** | **XS** | **S** | **M** | **L** | **XL** |
| длина впитывающего вкладыша, не более | 500 | 520 | 585 | 670 | 790 |
| ширина впитывающего вкладыша в передней части, не более | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| ширина впитывающего вкладыша в задней части, не более | 230 | 250 | 275 | 310 | 335 |
| ширина впитывающего вкладыша в срединной части подгузника, не более | 145 | 145 | 165 | 180 | 195 |
| Вес одного подгузника, не более | 64,7 | 69,9 | 80,6 | 92,3 | 95.6 |
| Ширина внутренних оборок, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Суммарная ширина застёжек-липучек  расположенных по одной стороне (верхняя + нижняя) , не более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расстояние между верхней и нижней застежкой-липучкой расположенных на одной стороне подгузника, измеряемое от середин застежек-липучек, не более | 110 | 110 | 105 | 100 | 110 |
| Фасовка (штук) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |