**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2019 году специальных средств при нарушении функции выделения – средств ухода за стомой для обеспечения инвалидов

Количество – 67 834 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.).

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-полная изоляция кишечного содержимого от внешней среды и одежды пациента;

-герметичность;

-прочность прикрепления;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия  | Описание функциональных и технических характеристик. | Количество, в шт.  |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 млНаименование позиции соответствует наименованию 21-01-35 «Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КТРУ32.50.13.190-00006910КОЗ 01.28.21.01.35 | Очищающее средство предназначено для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины, для удаления остатков адгезива или защитной пленки (пасты). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Форма выпуска: флакон не менее 180 мл или упаковка салфеток в индивидуальной упаковке не менее 30 шт. | 4 018 |
| **Крем защитный в тубе, не менее 60 мл**КОЗ 01.28.21.01.31 | Защитный крем для ухода за кожей вокруг стомы с профилактическим и заживляющим эффектом. Успокаивает раздраженную и увлажняет сухую кожу, предохраняет кожу от повреждения.Вес в тубе не менее 60 мл. | 4 212 |
| **Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г**КОЗ 01.28.21.01.32 | Пудра (порошок) абсорбирующая **–** предназначена для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы, впитывает экссудат, образовывает защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи. Для наружного применения. Флакон не менее 25 г. | 624 |
| **Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г** КОЗ 01.28.21.01.29 | Паста для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы. Форма выпуска - тюбик, не менее 60 г. | 2 718 |
| **Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт**КОЗ 01.28.21.01.34 | Прозрачная жидкость, при нанесении на кожу и высыхании образующая на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-/уроприемников. Защитная пленка нанесена на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке не менее 30 шт., показана для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей вокруг стомы или фистулы для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений. | 42 480 |
| **Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл**Наименование позиции соответствует наименованию 21-01-37 «Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КТРУ32.50.13.190-00006912 КОЗ 01.28.21.01.37 | Нейтрализатор запахапредставляет собой концентрированный раствор, эффективно нейтрализует любой запах в течение нескольких часов. Флакон не менее 50 мл. | 1 504 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)Наименование позиции соответствует наименованию 21-01-27 «Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КТРУ 32.50.13.190-00006915 КОЗ 01.28.21.01.27 | Анальный тампон защищает от непроизвольного опорожнения. Изготовлен из эластичного материала, покрыт растворимой пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Имеет шнур для удаления анального тампона. После введения в задний проход покрывающая тампон пленка должна быстро растворяться под воздействием естественного тепла и влаги. Анальный тампон должен расширяться и принимать форму кишки, эффективно препятствуя непроизвольному опорожнению. Возможность использования тампона не менее 12 часов. В течение всего времени использования анальный тампон должен оставаться мягким и защищать кожу от раздражения, не пропускать запах. Размер тампонов должен быть не менее 2-х размеров: 37 мм и 45 мм. Для одноразового использования | 930 |
| **Паста герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60г** КОЗ 01.28.21.01.30 | Паста, герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника. Предназначена для выравнивания кожи вокруг стомы (неровности, складки, рубцы, впадины) и ликвидирует засоры между отверстием пластины и самой стомой.Полоска, не менее 6 гр | 1 320 |
| **Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл**КОЗ 01.28.21.01.33 | Прозрачная жидкость, при нанесении на кожу и высыхании образующая на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-/уроприемников. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи, и кала. Флакон, не менее 50 мл | 758 |
| **Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.**Наименование позиции соответствует наименованию 21-01-36 «Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КТРУ 32.50.13.190-00006911 КОЗ 01.28.21.01.36 | Очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке, не менее 30 шт. | 8 880 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.Наименование позиции соответствует наименованию 21-01-38 «Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.» согласно Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86Н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»КТРУ 32.50.13.190-00006913КОЗ 01.21.21.01.38 | Специальные пакетики-саше для размещения внутри сборного мешка кало/урориемника. Средство преобразовывает содержимое сборного мешка кало/уроприемника в гелеобразную форму, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой, не менее 30 шт. | 390 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны обеспечивать сбор кишечного содержимого и устранять его агрессивное воздействие на кожу.

Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

Выбор его ассортимента поставляемого товара, удовлетворяющего требованиям технических, функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, должен осуществляться по выбору Заказчика (инвалида).

Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия или декларацию соответствия.

**3.Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки товара Получателю