ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Поставка технических средств реабилитации – впитывающих простыней (пеленок)  для обеспечения инвалидов в 2019 году

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-01) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 400 мм * 600 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 400 до 500 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 1 950 | 7,96 | 15 522,00 |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-02) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 600 мм * 600 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 800 до 1200 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 13 050 | 8,75 | 114 187,50 |
| Пеленка впитывающая (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ 17.22.12.130-00000002) Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение классификатора 22-01-03) | Впитывающие простыни должны быть размером не менее 600 мм * 900 мм. Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем): -верхний покровный; -абсорбирующий; -нижний покровный. Абсорбирующий слой (внутренний основной впитывающий слой белья) должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон или целлюлозной ваты или целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них (без добавления химических волокон). Абсорбционная способность каждого из изделий должна быть от 1200 до 1900 мл. Обратная сорбция должна быть не более 5 г., скорость впитывания должна быть не менее 2 см куб/с. | 96 090 | 13,08 | 1 256 857,20 |
| ИТОГО |  | 111 090 |  | 1 386 566,70 |

Впитывающие простыни  должны быть новым, свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Требования к качеству, к безопасности и экологической безопасности товара

Впитывающие простыни должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления впитывающих простыней, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

В простынях не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывание краски.

Поставляемые впитывающие простыни должны иметь декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Требования к гарантийному сроку товара

Поставщик гарантирует, что Товар является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления,   либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара.

Срок безвозмездной замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 30 (тридцати) дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения Товара.

- вести видеосъемку приема-передачи Товара Инвалидам при выдаче Товара Инвалидам. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику записи видеосъемки, подтверждающие приемку-передачу Товара Инвалидам.

В течение 3 (трех) дней с момента заключения Государственного контракта, Поставщик обязан организовать на территории Забайкальского края пункт или пункты выдачи Товара Инвалидам и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2019 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных настоящей Документацией.  В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.