Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Специальные средства при нарушениях функций выделения являются техническими средства реабилитации, носимые на себе и вспомогательные принадлежности к ним, предназначенные для сбора мочи и устранения ее агрессивного воздействия на кожу. Должны соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Упаковка. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Характеристики специальных средств при нарушениях функций выделения указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| Требования к сроку и объему предоставления гарантий их качества товара | Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев. |
| Количество товара, объем работ, услуг | Указано в Приложении № 1к Техническому заданию. |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | г. Новосибирск и Новосибирская область, поставка товара осуществляется непосредственно по месту жительства застрахованных лиц |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания государственного контракта по 23 декабря 2019 года включительно. |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется при наличии регистрационных удостоверений в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н) | Характеристики товара | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 21-01-19 Уропрезерватив самоклеющийся | Поставляемые уропрезервативы самоклеющиеся должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – уропрезервативах самоклеющихся не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Уропрезервативы самоклеящиеся должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи. Уропрезервативы самоклеющийся должны быть различных размеров. | 3 128 |
| - | 21-01-18 Уропрезерватив с пластырем | Поставляемые уропрезервативы с пластырем должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – уропрезервативах с пластырем не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Уропрезервативы с пластырем должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи. Уропрезервативы с пластырем должны быть различных размеров. | 365 |
| - | 21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Поставляемые мешки для сбора мочи должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – мешках для сбора мочи не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 500 мл и не более 1000 мл, длина трубки не менее 50 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 1 274 |
| - | 21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Поставляемые мешки для сбора мочи должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – мешках для сбора мочи не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Мешки для сбора мочи различного объема, из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером. Мешки для сбора мочи объемом не менее 1500 мл, длина трубки не менее 90 см (регулируемая длина). Конкретный вид (размер) определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 1406 |
| 32.50.13.190-00006909 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешок для сбора мочи) к ноге | Поставляемые ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – парах ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров. Ремешки для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи к ноге) – по 2 шт в комплекте поставки. 1 комплект поставки (пара ремешков) = 1 штука (ед.изм). | 312 |
| 32.50.13.190-00006894 Катетер уретральный для однократного дренирования | 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Поставляемые катетеры для самокатетеризации лубрицорованные должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – катетерах для самокатетеризации лубрицированных не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Катетеры для самокатетеризации лубрицированные должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров Катетеры для самокатетеризации различных размеров для интермиттирующей самокатетеризации из ПВХ, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, стерильные, одноразовые: мужские. | 12 825 |
| - | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Поставляемые катетеры для эпицистостомы должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – катетерах для эпицистостомы не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров Катетеры для эпицистостомы изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника, различных размеров. Длина катетера должна быть не менее 40 см. Конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности застрахованного. | 254 |
| - | 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Поставляемые наборы – мочеприемники для самокатетеризации должны быть новыми. В специальных средствах при нарушениях функций выделения – наборах – мочеприемниках для самокатетеризации не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Набор для самокатетеризации, состоит из мешка-мочеприемника и интегрированных в него ампулы с физиологическим раствором (0,9% водного раствора хлорида натрия) для активации катетера и лубрицированного катетера для самокатетеризации, покрытого гидрофильным зафиксированным на нем лубрикантом. Мешок-мочеприемник имеющий объем не менее 700 мл. По краям широкой части мешка должны быть насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетеризации. Длина катетера не менее 40 см. Наконечник катетера прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Набор для самокатетеризации должен быть стерильным в индивидуальной упаковке. Катетер может иметь различные размеры. Конкретный размер определяется с учетом индивидуальной потребности инвалида. | 2880 |

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).