ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функции выделения для обеспечения инвалидов в 2019 году

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Коли- чество товара, шт. | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер уретральный для однократного дренирования (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006894) Катетер для самокатетеризации лубрицированный (Наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий): 21-01-20). | Катетер для самокатетеризации должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом, должен быть стерильный. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 10 по CH 18, в зависимости от потребности Получателей (Инвалидов). | 20000 | 48,71 | 974200,00 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006893) Катетер уретральный длительного пользования (Наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий): 21-01-22). | Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея) должен быть предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должно быть наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей (Инвалидов). | 300 | 65,34 | 19602,00 |
| Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Код позиции КТРУ №32.50.13.190-00006892) Катетер уретральный постоянного пользования (Наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий): 21-01-23). | Катетер уретральный постоянного пользования (катетер Фолея) должен быть предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должно быть наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера, наличие противовозвратного клапана. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 6 по CH 30, в зависимости от потребности Получателей (Инвалидов). | 200 | 59,48 | 11896,00 |
| ИТОГО | 20500 |  | 1'005'698,00 |

Товар должен быть новым, не допускаются механические повреждения (разрыв каря, разрезы и т.п.).

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Требования к безопасности, экологической безопасности  товара, к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Также специальные средства при нарушениях функций выделения не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение и декларацию о соответствии, выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Требования к хранению, упаковке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Упаковка  должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту Изделий от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Маркировка  упаковки Изделий должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления, гарантийный срок годности;

- правила использования.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

Остаточный срок годности специальных средств при нарушении функции выделения устанавливается со дня подписания инвалидом Акта приема-передачи Товара и должен составлять не менее 12 месяцев.

Срок безвозмездного устранения недостатков или замены на аналогичный товар в течение 30 дней.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Поставщик обязан:

- вести журнал телефонных звонков Инвалидов из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе  Инвалидом места и  времени  доставки Товара. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ТСР.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения Товара.

В течение 3 (трех) дней, с момента заключения Государственного контракта, Поставщик обязан организовать на территории Забайкальского края пункт или пункты выдачи Товара Инвалидам и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта или пунктов выдачи Товара.

Срок поставки Товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.10.2019 года.

Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Читу. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика. Поставщик обязан поставить Товар в г. Читу, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара.

Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.

Товар поставляется Инвалидам, в соответствии с Графиком поставки Товара, который разрабатывается Поставщиком, в пределах сроков поставки, установленных Документацией об электронном аукционе. В данном графике должна быть отражена информация о  сроках поставки Товара до Получателя. График поставки Товара предоставляется Поставщиком Заказчику, в течение 1 (одного) рабочего дня, со дня вручения Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

Реестры получателей вручаются Поставщику после подписания Заказчиком Акта предварительной поставки Товара.