### Техническое задание

поставка технических средств реабилитации (подгузников детских) для обеспечения детей-инвалидов Орловской области в 2019 году

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (подгузников детских) для обеспечения детей-инвалидов Орловской области в 2019 году.

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): 108810 штук.

Срок поставки товара Получателям: по 10.12.2019 г. включительно.

Срок взаиморасчетов по Контракту: по 31.12.2019 г. включительно.

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

Начальная (максимальная) цена Контракта: 1395865,80 руб.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование товара по Приказу №86н от 13.02.2018 г. | Наименование товара | Наименование позиции КТРУ | Наименование показателя | Значение показателя | Количество товара, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-16 | Подгузники для детей весом до 9 кг | 17.22.12.120.120-00000001 Подгузники детские | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и необходимостью применения приказа 86н от 13.02.2018 г.) |  |
|  |  |  |  | назначение | реабилитация детей-инвалидов | 1710 | 10,08 | 17236,80 |
|  |  |  |  | внутренний слой | гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении |  |  |  |
|  |  |  |  | впитывающий слой | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |  |  |
|  |  |  |  | внешний/нижний слой | не пропускающий влагу наружу, паропроницаемый |  |  |  |
|  |  |  |  | защитные бортики/ барьеры по краям | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | многоразовые застежки | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г. | не менее 240 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер подгузника | для детей весом до 9 кг* |  |  |  |
| 2 | 22.-01-17 | Подгузники для детей весом до 20 кг | 17.22.12.120.120-00000001 Подгузники детские | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и необходимостью применения приказа 86н от 13.02.2018 г.) | 56700 | 11,79 | 668493,00 |
|  |  |  |  | назначение | реабилитация детей-инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  | внутренний слой | гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении |  |  |  |
|  |  |  |  | впитывающий слой | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |  |  |
|  |  |  |  | внешний/нижний слой | не пропускающий влагу наружу, паропроницаемый |  |  |  |
|  |  |  |  | защитные бортики/ барьеры по краям | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | многоразовые застежки | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г. | не менее 270 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер подгузника | для детей весом до 20 кг** |  |  |  |
| 3 | 22-01-18 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 17.22.12.120.120-00000001 Подгузники детские | Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и необходимостью применения приказа 86н от 13.02.2018 г.) | 50400 | 14,09 | 710136,00 |
|  |  |  |  | назначение | реабилитация детей-инвалидов |  |  |  |
|  |  |  |  | внутренний слой | гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении |  |  |  |
|  |  |  |  | впитывающий слой | распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |  |  |
|  |  |  |  | внешний/нижний слой | не пропускающий влагу наружу, паропроницаемый |  |  |  |
|  |  |  |  | защитные бортики/ барьеры по краям | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | многоразовые застежки | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | полное влагопоглощение, г. | не менее 280 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер подгузника | для детей весом свыше 20 кг*** |  |  |  |
| ИТОГО: | 108810 | Х | 1395865,80 |

*Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (например, для детей весом от 4 до 9 кг).

**Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (например, для детей весом от 7 до 18 кг, от 8 до 18 кг, от 11 до 25 кг).

***Могут быть предложены подгузники, на которых указан размер в соответствии с национальной и/или международной практикой (например, для детей весом от 15 до 30 кг, от 16 до 30 кг).

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86-н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования к качеству товара

Подгузник детский - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми. Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт.

Конструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

- верхний (внутренний) покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей ребенка и пропускает жидкость внутрь подгузника;

- распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника;

- абсорбирующий (впитывающий) слой - внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника;

- защитный слой (внешний) - слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем и предотвращает проникновение жидкости наружу;

- нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем;

- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;

- застежки - "липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.

Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

Для изготовления подгузников не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия».

Слои подгузников скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Подгузники детские должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 10933-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТу Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011.

В изделиях не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам товара: указаны в таблице.

Требования к безопасности товара

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации или свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза. Декларации о соответствии (сертификаты соответствия) должны быть зарегистрированы Федеральной службой по аккредитации.

Требования к результатам поставки товара

Маркировка упаковки подгузников должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» и содержать следующую информацию:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- размер изделия (при наличии), обозначение впитываемости изделия (при наличии), вид (вариант) технического исполнения подгузника - отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с его техническим исполнением (при наличии);

- товарную марку (при наличии), номер артикула (при наличии);

- страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- правила использования (при необходимости);

- информацию о сертификации (при наличии).

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Допускается наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления (месяц, год) и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Маркировка должна быть хорошо различима, без искажений и пробелов.

Изделия должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара

Абсорбирующее белье и подгузники являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается. Остаточный срок годности Товара на дату выдачи должен быть не менее 1 года.

Место, условия и сроки поставки товара

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным Контрактом.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей, оборудованную системой «электронной очереди» и мебелью для ожидания в сидячем положении не менее 15 мест. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, который должен быть оборудован пандусами для облегчения движения инвалидов.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов (пункт выдачи должен быть оборудован пандусами или иными приспособлениями для облегчения передвижения инвалидов). Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону, указанному в приложении к государственному контракту. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем, но не более 5 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта начиная со дня, следующего за днем заключения контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.

Начало поставки Товара Получателям - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок поставки Товара Получателям: по 10.12.2019 г. включительно.