**Объект закупки:** Поставка инвалидам противопролежневых матрацев

Требования к условиям поставки:

 1.1. Весь товар необходимого вида.

 1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

 1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

 1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

 - соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- гарантийный талон;

- руководство по эксплуатации.

 4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 285 шт.

 5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Код позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями**  | **Количество****Товара** |
| **Противопролежневые матрацы воздушные (с компрессором)**« **<\*>** »Страна происхождения « **<\*>** » | [22.19.71.190-00000004](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163112)/ Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Противопролежневый матрац обеспечивает плавное изменение давления на поверхность тела лежачего пациента, создает эффект непрерывного массажа для нормализации кровообращения и предотвращения образования пролежней. Матрац противопролежневый изготовлен из легкомоющегося гипоаллергенного материала. Противопролежневый матрац состоит из отдельных групп надувных камер (ячеистых или трубчатых структур), которые поочередно, в задаваемом ритме наполняются воздухом. Наполнение воздухом осуществляется с помощью автоматического, бесшумного компрессора, рассчитанного на непрерывный режим работы. Компрессор обеспечивает возможность регулировки давления в отдельных группах надувных камер матраца в зависимости от веса пациента. Возможно наличие в противопролежневых матрацах системы отверстий подсушивающих и охлаждающих покровы кожи инвалида. Используемое напряжение для работы компрессора: 220В.Комплект поставки: матрац противопролежневый, трубка соединительная, компрессор (воздушный насос), паспорт.***Минимальные характеристики:***Допустимая нагрузка на матрац - 120 кг.Размер матраца: длина - 1800 мм.; ширина - 900 мм.; толщина - 50 мм. ;вес – 1,8 кг; Размер компрессора:Длина - 250 мм;Ширина - 120 мм;Толщина - 100 мм;Вес-1,2 кг. | Противопролежневый матрац обеспечивает плавное изменение давления на поверхность тела лежачего пациента, создает эффект непрерывного массажа для нормализации кровообращения и предотвращения образования пролежней. Матрац противопролежневый изготовлен из легкомоющегося гипоаллергенного материала. Противопролежневый матрац состоит из отдельных групп надувных камер (<\*>структур), которые поочередно, в задаваемом ритме наполняются воздухом. Наполнение воздухом осуществляется с помощью автоматического, бесшумного компрессора, рассчитанного на непрерывный режим работы. Компрессор обеспечивает возможность регулировки давления в отдельных группах надувных камер матраца в зависимости от веса пациента. Используемое напряжение для работы компрессора: 220В.Комплект поставки: матрац противопролежневый, трубка соединительная, компрессор (воздушный насос), паспорт.Допустимая нагрузка на матрац - ***<\*>*** кг.Размер матраца: длина - ***<\*>*** мм.; ширина - ***<\*>*** мм.; толщина - ***<\*>*** мм. ;вес – ***<\*>*** кг; Размер компрессора:Длина - ***<\*>*** мм;Ширина - ***<\*>***мм;Толщина - ***<\*>*** мм;Вес-***<\*>*** кг. | **250** |
| Противопролежневый матрац полиуретановый« <\*> »Страна происхождения« <\*> » | 22.19.71.190-00000006 / Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала  | Матрац должен состоять из одной, двух или трех формообразующих секций. Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек или поперечных волнообразных насечек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида, позволяя оптимально распределить нагрузку и снизить давление на отдельные части тела. Оптимальная вентиляция позволяет избежать скопления жидкости, обеспечивает постоянный воздухообмен и осушение влаги. Матрац изготовлен из вязко-эластичного полиуретана, комплектуется съемным чехлом, который упрощает санобработку. Матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.*Минимальные характеристики:*Длина - 1 900 мм.;Ширина - 800 мм.;Толщина – 65 мм.;Нагрузка - 90 кг;Вес – 5 кг.*Максимальные характеристики:*Длина - 2000 мм.;Ширина - 900 мм.;Толщина – 100 мм.;Нагрузка-120 кг;Вес – 10 кг. | Матрац состоит из ***<\*>*** формообразующих секций. Верхняя поверхность матраца оформлена из ***<\*>***, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида, позволяя оптимально распределить нагрузку и снизить давление на отдельные части тела. Оптимальная вентиляция позволяет избежать скопления жидкости, обеспечивает постоянный воздухообмен и осушение влаги. Матрац изготовлен из вязко-эластичного полиуретана, комплектуется съемным чехлом, который упрощает санобработку. Матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.Длина - *<\*>* мм.;Ширина - *<\*>* мм.;Толщина – *<\*>* мм.;Нагрузка - *<\*>* кг;Вес – *<\*>* кг. | **10** |
| Противопролежневые матрацы гелевые« <\*> »Страна происхождения« <\*> » | [22.19.71.190-00000005](http://10.225.30.24/#/Ktru?id=1163111)/Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Матрац противопролежневый гелевый состоит из  формообразующих секций, изготовленных из специального эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре, форме тела и другим характеристикам пользователя. Комплектуется специальным съемным чехлом, упрощающим санобработку. Основание секции матраса представляет собой равномерную однородную массу из пенополиуретана в соединении с  гелем. С нижней стороны матраца имеется поперечный профиль, придающий матрацу гибкость и способность принимать форму функциональной кровати. Верхняя  поверхность матраца имеет гелевую вставку,  которая равномерно распределяет давление на участки тела за счет  упруго-перетекающих элементов. Матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.***Минимальные характеристики:***Длина - 1 800 мм.;Ширина - 800 мм.;Толщина – 90 мм.;Нагрузка - 90 кг;Вес – 5 кг.***Максимальные характеристики:***Длина - 2100 мм.;Ширина - 1000 мм.;Толщина – 130 мм.;Нагрузка-130 кг;Вес – 10 кг. | Матрац противопролежневый гелевый состоит из  формообразующих секций, изготовленных из специального эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы, чувствительного к температуре, форме тела и другим характеристикам пользователя. Комплектуется специальным съемным чехлом, упрощающим санобработку. Основание секции матраса представляет собой равномерную однородную массу из пенополиуретана в соединении с  гелем. С нижней стороны матраца имеется поперечный профиль, придающий матрацу гибкость и способность принимать форму функциональной кровати. Верхняя  поверхность матраца имеет гелевую вставку,  которая равномерно распределяет давление на участки тела за счет  упруго-перетекающих элементов. Матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.Длина - ***<\*>*** мм.;Ширина - ***<\*>*** мм.;Толщина – ***<\*>***  мм.;Нагрузка - ***<\*>***  кг;Вес – ***<\*>***  кг. | **25** |
| ***ИТОГО:*** |  |  | **285** |

***Примечание:***

***<\*> - Заполняется участником аукциона. Должны быть указаны конкретные значения, попадающие в диапазон, установленный в столбце «Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями».***

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Противопролежневые матрацы в качестве технического средства реабилитации предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а так же не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня выдачи товара.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче изделия, Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.