Раздел III. Описание объекта закупки (Техническое задание)

**на поставку инвалидам ортезов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги**  | **Код позиции** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за ед. измерения** | **Стоимость****(в руб.)** |
| Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124 | штука | 50 | 6 293,92 | 314 696,00 |
| Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124 | штука | 100 | 5 226,86 | 522 686,00 |
| Головодержатель полужесткой фиксации | 32.50.22.126 | штука | 100 | 3 755,14 | 375 514,00 |
| Головодержатель жесткой фиксации | 32.50.22.126 | штука | 150 | 7 857,00 | 1 178 550,00 |
| **ИТОГО:** | **400** | **2 391 446,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Кол-во****(шт.)** |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть: фиксирующий; из полиэтилена; изготовлен по слепкам; постоянный, лечебно-профилактический. | 50 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав должен изготавливаться из термопластичных материалов. Застежка должна быть ворсовая. Применяется при ДЦП, последствий ОНМК, последствия повреждения спинного мозга, состояния угрожаемые формированию вальгусной деформации стопы, период реабилитации после травм. Индивидуальное изготовление, в правом и левом исполнении | 100 |
| Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель должен быть из плотного гипоаллергенного, водостойкого, легко санируемого материала, с отверстием для трахеотомии, соответствующего особенностям головы и шеи инвалида | 100 |
| Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель должен быть из низкотемпературного термоорфита для жесткой фиксации шеи; лечебно-профилактический | 150 |
| **Итого:** | **400** |

1. Ортезы должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Гарантийный срок на ортезыустанавливается со дня выдачи Получателю и должен составлять не менее 6 месяцев. При возникновении гарантийных обстоятельств, Поставщик обязан заменить ортезы на ортезы, соответствующие требованиям настоящего Контракта, либо безвозмездно устранить недостатки (гарантийный ремонт). Срок замены и гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 10 рабочих дней.

**Поставщик обязан:**

- поставлять товар, имеющие действующий сертификат соответствия;

-вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения инвалида.

Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием

Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.

**Срок поставки товара** – с момента заключения контракта по 25 декабря 2019 года.

**Место поставки товара** – Чеченская Республика, доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику: по месту нахождения центра выдачи; по месту нахождения пунктов выдачи; по месту нахождения инвалида