техническими средствами реабилитации (аппаратами и туторами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование  изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество изделий  (шт) |
| Аппарат на голеностопный сустав (8-95) | Аппарат нижних конечностей на голеностопный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **8** |
| Аппарат на голеностопный сустав и коленный сустав(8-96) | Аппарат нижних конечностей на голеностопный и коленный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **4** |
| Аппарат на коленный сустав(8-97) | Аппарат нижних конечностей на коленный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **2** |
| Аппарат на тазобедренный сустав (8-98) | Аппарат нижних конечностей на тазобедренный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **5** |
| Аппарат на коленный и тазобедренный суставы(8-99) | Аппарат нижних конечностей на коленный и тазобедренный суставы, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **2** |
| Аппарат на всю ногу (8-100) | Аппарат нижних конечностей на всю ногу, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **10** |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (8-101) | Аппарат нижние конечности и туловище, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу). Изготавливаются по индивидуальному слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое | **8** |
| Тутор на лучезапястный сустав (8-102) | Тутор на лучезапястный сустав , фиксирующий, корригирующий, материал из термопласта, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **10** |
| Тутор на локтевой сустав (8-104) | Тутор на локтевой сустав , фиксирующий, корригирующий, материал из термопласта, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **8** |
| Тутор на всю руку(8-106) | Тутор на всю руку, фиксирующий, корригирующий, материал из термопласта, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **10** |
| Тутор на голеностопный сустав (8-107) | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, материал из термопласта , изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **35** |
| Тутор на коленный сустав (8-109) | Тутор на нижнюю конечность с захватом коленного сустава из термопласта, фиксирующий, корригирующий, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **30** |
| Тутор на всю ногу(8-112) | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, материал из термопласта, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | **10** |
| итого |  | **142** |