**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки - *при необходимости*, требования к гарантийному сроку, информация о количестве (объеме) и месте доставки товара (месте выполнения работ, оказания услуг), сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара (работ, услуг) потребностям заказчика:**

выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей - инвалидов ортопедическими брюками в 2019 году. (далее также – работы, Получатели, Изделия).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание технических и функциональных характеристик** | **Количество изделий,**  **штук** |
| Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны быть изготовлены из натуральных тканей, состоять из заготовки и подкладки текстильной летней, утепленной зимней.  Задняя и передняя части брюк должны быть скреплены наглухо швом сзади, застежка спереди на молнии, низ брюк может быть зашит наглухо тачным швом или нет по желанию Получателя | 133 |
| **ИТОГО** | | **133** |

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку:**

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должно осуществляться (при наличии) у Подрядчика следующих документов:

- деклараций о соответствии продукции в системе сертификации;

- сертификатов соответствий;

- протоколов токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность, в соответствии МУ 1.1.037-95,

- протоколов технических испытаний изделия на безопасность эксплуатации и соответствие требованиям ГОСТов, ТУ.

Изделия должны соответствовать требованиям Межгосударственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность.

Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»

и Национальным стандартам:

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Изделия должны быть изготовлены по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов.

Изделия должны быть изготовлены из натуральных тканей. Ткани должны быть устойчивы к действию растворителей при химчистке и травмобезопасной при носке.

Изделия не должны терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока.

Подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкие.

Упаковка изделий должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Изделия не должно иметь наружных отлетных деталей, способных создавать опасность ее зацепления за предметы.

На Изделия должны быть нанесены: товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая товарный вид изделия в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению Изделия, предоставление государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие изделия (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделия, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Гарантийный срок на Изделие должен составлять не менее 1 (одного) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем.

При выдаче Получателям Изделия комплектуется инструкцией по эксплуатации, выданное его изготовителем, и готовое к эксплуатации.

Текущее обслуживание Изделий производится Получателям в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Срок эксплуатации Изделий 12 (месяцев) со дня получения Получателем, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н.

**Требования к результатам работ:** Ортопедические брюки (далее - Изделия) должны обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры инвалидов (далее – Получатели) для окружающих. Изделия должны учитывать индивидуальные анатомо-функциональные особенности и компенсаторные возможности Получателей и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.

**Требования к гарантийному сроку выполняемых работ:** определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделием, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Порядок и условия выполнения работ:**

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделием не более 30 (тридцати) дней с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** со дня заключения контракта по 30.11.2019 г.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация по месту нахождения Подрядчика.