ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2019 году инвалидов.

| Наименование закупаемого Оборудования | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования | Информация из Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Количество закупаемого Оборудования (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код позиции КТРУ | Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий) Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Дата включения в Каталог позиции | Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога | Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости) |  |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы. Вес в тюбике не менее 60 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | - | - | - | - | - | 8 900 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Эластичная пластина – полукольцо подходит для любого телосложения, следует рельефу и движениям тела, обеспечивая дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника), продлевает срок использования калоприемников (уроприемников). Срок годности оборудования - на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | - | - | - | - | - | 179 000 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок неразъемный, из не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром; со встроенной адгезивной пластиной, с защитным покрытием для вырезаемого отверстия под стому. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 1 400 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок неразъемный из не пропускающего запах полиэтилена, с зажимом или застежкой; со встроенной адгезивной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины от 20 до 80 мм. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 500 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной. Адгезивная пластина овальная тисневой текстуры c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры; мешок анатомической формы, с двусторонним мягким нетканным покрытием, со встроенной скрытой застежкой на дренажном конце мешка, с фильтром. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой 10 мм. – 76 мм. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 600 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластина адгезивная прозрачная, спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 300 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 900 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластина адгезивная овальная с тиснением, c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 70 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 40 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 120 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластина адгезивная с тиснением, c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры. Диаметр фланца пластины 50мм., 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 100 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 300 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 40 мм., 50 мм., 60 мм. или 45 мм., 57 мм., 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 160 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый со встроенной застежкой на дренажном конце мешка, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 480 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластины. Конвексная пластина адгезивная для втянутых стом прозрачная, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу. Диаметр фланца пластины 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования 1 год должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-08 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 40 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Мешок. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый с фланцевым кольцом для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах. С фильтром или без фильтра. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-08 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 120 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Пластина адгезивная с тиснением, c двухслойным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом импрессионной структуры, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 180 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 1 080 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Пластины. Пластина адгезивная с прозрачным адгезивом спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм, 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 80 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 480 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Пластины. Конвескная пластина адгезивная для втянутых стом прозрачная, спиралевидной структуры, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 60 мм. Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи Оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-10 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 120 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом-защелкой, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен не пропускающий запах, с двухсторонним мягким нетканым покрытием. С фильтром. Срок годности оборудования – на момент выдачи Оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-10 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 720 |

Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Выдача Оборудования Получателю осуществляется в соответствии с диаметром стомы и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Срок пользования Оборудованием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Оборудование должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка Оборудования осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие Оборудования (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Оборудование должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Оборудование не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Оборудованию.

Сырье и материалы, из которых изготавливается Оборудование, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

При использовании Оборудования по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Оборудования не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Оборудование должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Оборудование должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка Оборудования должна обеспечивать защиту Оборудования от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка Оборудования должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки Оборудования должна включать:

Наименование Оборудования: ____________________

Государственный контракт № ____________________

Заказчик (название): ____________________________

Поставщик (название компании): _________________

Получатель: ___________________________________

Пункт назначения: _____________________________

Грузоотправитель: _____________________________

Размеры (высота, длина, ширина) ________________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Оборудования.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Оборудования от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки Оборудования:

Поставка Оборудования должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу Оборудования в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в Оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки Оборудования:

Этапы поставки Оборудования:

1. Со дня заключения государственного контракта до 30.07.2019 г. должно быть поставлено не менее 50% от общего объема Оборудования.

2. До 15.09.2019 г. должно быть поставлено 100% общего объема Оборудования.

При этом срок обеспечения Получателя Оборудованием серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки Оборудования до Получателя - согласно Отгрузочной разнарядке (Плану распределения), утвержденной Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).

Поставщик гарантирует, что Оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.