ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пункт «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара / объем оказываемых услуг / объем выполняемых работ» извещения о проведении аукциона в электронной форме и Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2019 году инвалидов.

| Наименование закупаемого Оборудования | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования | Информация из Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Количество закупаемого Оборудования (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код позиции КТРУ | Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии). Классификация технических средств реабилитации (изделий) Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам | Дата включения в Каталог позиции | Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога | Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости) |  |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | - | 32.50.13.190 21-01-41 | - | - | - | 32 800 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников Пояс для калоприемников и уроприемников | Эластичная лента из трикотажного полотна, со специальными крепежами на противоположных концах, которые соединяются с креплениями для пояса пластин двухкомпонентных калоприемников /уроприемников. Пояса совместимы с калоприемниками и уроприемниками. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 -00006908 | 32.50.13.190 21-01-13 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 830 |
| Адгезивная пластина - кожный барьер | Адгезивные гидроколлоидные повязки для надежной защиты поверхности кожи в области стомы. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.190 21-01-40 | - | - | - | 500 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Средство должно быть представлено в виде специальных пакетиков-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника. Данное средство должно преобразовывать содержимое сборного мешка калоприемника в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи. При использовании не увеличивает объем мешка. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 -00006913 | 32.50.13.190 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 3 340 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Терапевтическая гипоаллергенная паста - герметик в тубе. Специальное средство ухода за кожей вокруг стомы не раздражающее кожу, продлевающее срок ношения кало/уроприемника, обладающее эффектом герметика, выравнивание шрамов, складок на коже вокруг стомы, для создания ровной поверхности и крепления кало/уроприемника. Вес в тюбике не менее 60 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.190 21-01-29 | - | - | - | 2 800 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Терапевтическая гипоаллергенная паста - герметик в полосках. Паста герметизирующая к кало/уроприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, гермитизации кало/уроприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы, упаковка из 10 полосок в индивидуальной упаковке. Объем упаковки не менее 60 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.190 21-01-30 | - | - | - | 1 055 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок для защиты поврежденной кожи вокруг стомы, предназначен для защиты мокнущей кожи. Впитывает влагу, создает поверхность, на которую можно приклеить пластину или калоприемник, индивидуальный тюбик не менее 25 г. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.190 21-01-32 | - | - | - | 570 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство образует защитную пленку на коже вокруг стомы, предохраняет кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Объема во флаконе не менее 50 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.190 21-01-33 | - | - | - | 1 140 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. |  | 32.50.13.19 21-01-34 | - | - | - | 50 700 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очищающее средство для промывания и тщательного очищения кожи вокруг стомы. Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Объема во флаконе не менее 180 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006910 | 32.50.13.190 21-01-35 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 4 040 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Очищающее средство для тщательного очищения кожи вокруг стомы. Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006911 | 32.50.13.190 21-01-36 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 7 900 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл. Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Концентрированная жидкость, эффективно нейтрализующая любой запах во флаконах не менее 50 мл. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006912 | 32.50.13.190 21-01-37 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 3 020 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с фильтром или без, (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) с мягкой нетканой подложкой; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным для вырезания отверстий под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 10 мм. и не более 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 48 000 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Калоприемники однокомпонентные дренируемые педиатрические - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала, с застежкой или зажимом (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); со встроенной гипоаллергенной адгезивной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не более 38 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 1 600 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый неразъемный стомный мешок не пропускающий запах материал, с подложкой, без фильтра, с зажимом или сливным клапаном. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие с разметкой под стому. Максимальное вырезаемое отверстие должно быть не менее 95 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006906 | 32.50.13.190 21-01-01 156410 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 90 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной Калоприемник для колостомы закрытый, однокомпонентный | Калоприемник однокомпонентный недренируемый неразъемный: недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной плоской пластиной, с защитным покрытием для вырезания отверстий под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 10 мм. и не более 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006905 | 32.50.13.190 21-01-03 152450 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 4 800 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый должен иметь возможность крепления пояса для калоприемника к пластине или к мешку. Адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 40 мм., 50 мм., 60 мм. или 45 мм., 57 мм., 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 7 800 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый с фланцевым кольцом для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах, с мягкой нетканой подложкой. С фильтром или без фильтра. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 23 400 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластины. Пластина адгезивная с гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом с фланцем, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины не менее 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 200 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый соответствующим фланцу пластины. Материал мешка - полиэтилен многослойный, не пропускающий запах, с мягкой подложкой. С фильтром или без него. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 600 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Пластины. Пластина адгезивная с фланцем, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины не менее 90 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 110 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый. (1 пластина + 3 мешка). Мешки. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый соответствующим фланцу пластины. Материал мешка - полиэтилен не пропускающий запах. С фильтром или без него. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-07 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 330 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Пластина. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый должен иметь возможность крепления пояса для калоприемника к пластине или к мешку. Пластины. Адгезивная пластина конвексная на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм.,60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-08 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 7 750 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте адгезивная пластина конвексная, мешок дренируемый (1 пластина + 3 мешка). Мешок. Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Мешки. Мешок дренируемый с фланцевым кольцом для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах, с нетканой подложкой. С фильтром или без фильтра. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006904 | 32.50.13.190 21-01-08 156420 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г | Бессрочно | 23 250 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый должен иметь возможность крепления пояса для калоприемника к пластине или к мешку. Адгезивная пластина плоская на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 40 мм.,50 мм., 60 мм или 45 мм, 57 мм, 70мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 5 000 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах, с мягкой нетканой подложкой. С фильтром или без (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 30 000 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Пластины. Пластина адгезивная с гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом с фланцем, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины не менее 70 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 120 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, соответствующий фланцу пластины. Материал мешка - полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах. С фильтром или без. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 720 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Пластины. Пластина адгезивная с фланцем, соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины не менее 90 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 40 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок. Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый соответствующий фланцу пластины. Материал мешка - полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах. С фильтром или без. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-09 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 240 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Пластина Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый должен иметь возможность крепления пояса для калоприемника к пластине или к мешку. Пластины. Адгезивная пластина конвексная на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием, с фланцем соответствующим фланцу мешка. Диаметр фланца пластины 50 мм.,60 мм. или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вырезаемое отверстие под стому с разметкой. Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 год | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-10 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 1 100 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый (1 пластина + 6 мешка). Мешок Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Мешки. Мешок недренируемый, с фланцевым кольцом для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Материал мешка полиэтилен непрозрачный, многослойный, не пропускающий запах, с нетканой подложкой. С фильтром или без. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) Срок годности оборудования – на момент выдачи оборудования должен быть не менее 1 года. | 32.50.13.190 - 00006903 | 32.50.13.190 21-01-10 152460 | 09.11.2018г. | 01.02.2019г. | Бессрочно | 6 600 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 270 445 |

Описание функциональных и технических характеристик закупаемого Оборудования разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Выдача Оборудования Получателю осуществляется в соответствии с диаметром стомы и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР).

Срок пользования Оборудованием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все Оборудование должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка Оборудования осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие Оборудования (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Оборудование должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Оборудование не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Оборудованию.

Сырье и материалы, из которых изготавливается Оборудование, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

При использовании Оборудования по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Оборудования не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Оборудование должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Оборудование должно быть уложено в индивидуальную упаковку. Упаковка Оборудования должна обеспечивать защиту Оборудования от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка Оборудования должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Оборудования (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки Оборудования должна включать:

Наименование Оборудования: ____________________

Государственный контракт № ____________________

Заказчик (название): ____________________________

Поставщик (название компании): _________________

Получатель: ___________________________________

Пункт назначения: _____________________________

Грузоотправитель: _____________________________

Размеры (высота, длина, ширина) ________________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Оборудования.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Оборудования от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки Оборудования:

Поставка Оборудования должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу Оборудования в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в Оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки Оборудования:

Этапы поставки Оборудования:

1. Со дня заключения государственного контракта до 30.07.2019 г. должно быть поставлено не менее 50% от общего объема Оборудования.

2. До 15.09.2019 г. должно быть поставлено 100% общего объема Оборудования.

При этом срок обеспечения Получателя Оборудованием серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки Оборудования до Получателя - согласно Отгрузочной разнарядке (Плану распределения), утвержденной Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).

Поставщик гарантирует, что Оборудование передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.