**Техническое задание**

на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (комплектами для протезирования женщин после мастэктомии) в количестве 600 штук

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование протезно-ортопедического изделия** | **Описание протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации** | **Количество, шт.** | **Цена за ед. руб.** | **Общая стоимость руб.** |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротезы грудной железы предназначены для коррекции размера и формы груди у женщин после операции мастэктомии. Экзопротез изготавливается из силикона и полиуретановой оболочки, которая покрывает маслянистую поверхность силикона. Силикон и полиуретановая оболочка производятся из натурального сырья. Полиуретановая оболочка имеет структуру, близкую к структуре кожи, за счет чего создается ощущение естественности. Кроме того, она прочная и обладает стойкостью к воздействию жира, масла, хлора и морской воды. В экзопротезе грудной железы не допускаются механические повреждения, проколы. Поставляется в специальных коробках, укомплектованных ложементом и двумя специальными чехлами для хранения экзопротеза, назначение - постоянный. | **200** | **3503,08** | **700616** |
| Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтеры предназначены для крепления экзопротезов молочной железы. Поддерживающие, фиксирующие, изготовленные из эластичных тканей в комбинации с хлопчатобумажными тканями. Наличие клапанов для крепления экзопротеза. Регулировка бретелей по длине. Застежка на крючках. Назначение - постоянное, специальное. | **400** | **1156,05** | **462420** |
| **Итого:** | | **600** |  | **1163036** |

**Наименования и требования к качеству работ**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (комплектами для протезирования женщин после мастэктомии) выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, вызывающего нарушения кровообращения.

Экзопротезы грудных (молочных) желез и бюстгальтеры для экзопротезов молочных желез должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограниченными возможностями. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющих дефекты организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изделия должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследование», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Часть 5. «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Часть 10. «Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22525-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

**Требования к безопасности работ**

Материалы, применяемые Исполнителем для изготовления Изделия должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий в соответствии с ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к результатам работ.**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ.**

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с техническими условиями производителя и составляет:

- для экзопротезов грудных (молочных) желез не менее 6 месяцев после подписания Акта сдачи–приемки работ Получателем;

- для бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы не менее 40 дней после подписания Акта сдачи–приемки Товара Получателем.

В период гарантийного срока Исполнитель производит замену Изделий за счет собственных средств.

Срок службы экзопротезов грудных (молочных) желез должен быть не менее 1 года, бюстгальтеров для экзопротезов молочной железы не менее 6 месяцев. Срок пользования Изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 N 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ:**

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей протезно-ортопедических изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам выполнения работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- отражение в акте передачи инвалидам протезно-ортопедических изделий реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте выполнения работ.

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Выполнение работ должно быть осуществлено: РФ, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя по заказам инвалидов, при наличии направлений, выданных Заказчиком.

Сроки (периоды) выполнения работ:с даты подписания Контракта до 31 октября 2019 года должно быть изготовлено – 20% изделий (1-й этап); до 01.12.2019 должно быть изготовлено - 100% изделий.