ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта: поставка в 2019 году инвалидам технических средств реабилитации – подгузников для взрослых.

Количество поставляемых товаров: 237000 штук.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок действия контракта: 31.12.2019.

Срок доставки: в течение 20 дней со дня, следующего за днем получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 15.12.2019.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- право выбора способа и места получения товара определяется Получателем (законным представителем Получателя) самостоятельно: по месту жительства (нахождения) Получателя, по месту нахождения стационарных пунктов выдачи в пределах г.Воронежа и Воронежской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбор инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств, расположенных в г.Воронеже в шаговой доступности от остановок общественного транспорта и стационарных пунктов выдачи, расположенных не менее, чем в 5 районных центрах Воронежской области.

Стационарные пункты выдачи должны быть готовы к приему Получателей к моменту проведения проверки Товара на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям настоящего Контракта и работать до полной выдачи Товара.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку пунктов выдачи Товара требованиям государственного контракта и наличия в этих пунктах Товара. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фото и видеозапись.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

В помещении стационарного пункта выдачи Товара Поставщиком предусмотрены:

-отдельный вход;

- вход в каждый пункт выдачи Товара обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Информация о графике (режиме) работы каждого пункта размещена на видном месте при входе в здание, в котором он осуществляет свою деятельность;

- режим работы не менее чем с 09:00 до 19:00, не менее 6-ти дней в неделю;

-возможность самостоятельного передвижения инвалидов на креслах-колясках.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания. Место и время проведения проверки товара определяется Заказчиком.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта о проверке товара.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, по каждому размеру подгузника и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие действующей декларации о соответствии (сертификата соответствия).

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082 – 2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», в части размеров - Приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н.

Подгузники для взрослых - это многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие, влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для человека с нарушениями функций выделения. Подгузники предназначаются для впитывания и удерживания мочи (жидкости), ночного и дневного применения и используются для ухода за инвалидами различных возрастных групп.

Форма подгузника должна соответствовать структуре человека, в том числе развертке нижней части - торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма абсорбирующего слоя подгузника должна обеспечивать возможность использования как мужчинами, так и женщинами.

Конструкция подгузника должна включать в себя:

Верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника, должен быть из нетканого материала или других материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи.

Распределительный слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника, должен быть из нетканого материала, обеспечивать быстрое и равномерное распределение жидкости, как по длине изделия, так и во внутренние слои, что должно снижать риск возникновения опрелостей и пролежней.

Абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника, должен состоять из не менее двух впитывающих слоев. Должен быть изготовлен из волокнистой массы с суперабсорбентом, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха. Суперабсорбент должен быть равномерно распределен во внутреннем впитывающем слое подгузника, удерживаться во внутреннем слое и не проникать на поверхность покровного слоя, непосредственно соприкасающегося с телом человека.

Защитный и нижний покровные слои должны не только предотвращать проникновение жидкости наружу, но и иметь свойства паропроницаемости по всей площади поверхности подгузника.

Подгузники должны быть оснащены барьерными элементами – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими резинками, предотвращающие проникновение жидкости. Крепление подгузника должно осуществляться фиксирующими элементами - деталями подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закреплении на талии человека. Наличие не менее одной пары двойных застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать без повреждения поверхности подгузника.

Все подгузники должны иметь эластичный пояс, который обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины.

Слои подгузника должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.

Подгузники для взрослых

| № п/п | Наименование | Характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полное влагопоглощение | Обратная сорбция | Скорость впитывания |  |
| 1. | Подгузники для взрослых размер «S», (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г* | не менее 1 400 г | Не более 4,4 г** | Не менее 2,3 см³/с** | 14 010 |
| 2. | Подгузники для взрослых, размер "М", (объем талии/бедер до 120 см (включительно)), с полным влагопоглощением не менее 1800 г * | не менее 1 800 г |  |  | 102 930 |
| 3. | Подгузники для взрослых, размер "L", (объем талии/бедер до 150 см (включительно)), с полным влагопоглощением не менее 2000 г * | не менее 2 000 г |  |  | 104 820 |
| 4. | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см (включительно)), с полным влагопоглощением не менее 2800 г * * | не менее 2 800 г |  |  | 15 240 |
|  | Итого: | 237 000 |

* В первой части заявки участник закупки указывает конкретный диапазон, верхняя граница которого должна соответствовать установленной заказчиком характеристике (например, объем талии/бёдер до 90 см, 45-90 см, 60-85 см соответствует характеристике заказчика – до 90 см (включительно) и т.п.). ** Учитывая погрешность измерительных приборов, участники в первой части заявки должны указать данный показатель не в виде конкретного показателя, а в виде диапазона. Допустимо использование слов «не менее», «не более».

При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки подгузников должна включать следующую информацию и основываться на символах (пиктограммах) ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. «Изделия медицинские.

Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации»:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила применения подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый производителем;

-обозначение стандарта (документа), требованиям которого соответствует изделие;

- штриховой код (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Все подгузники должны быть упакованы в групповую упаковку по нескольку штук в пакеты из полимерной пленки или комбинированных материалов по ГОСТ 12302-2013, или пачки из картона или  комбинированных материалов на основе картона и бумаги по ГОСТ 33781-2016, или коробки из картона, бумаги и комбинированных матриалов по ГОСТ 33781-2016, или другую тару или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании (межскладская перевозка) и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка и транспортирование изделий должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Подгузники являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 1 года от даты производства, указанной на упаковке, на момент выдачи Потребителю.