**Техническое задание на поставку подгузников для взрослых для обеспечения**

**инвалидов в 2019 году**

**Наименование товара**

### Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначенное для ухода за больными с различными формами недержания мочи.

**Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к техническим, количественным и эксплуатационным характеристикам**

Подгузники **должны быть** изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами и с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника.

Конструкция подгузников **должна включать** в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный;

- распределительный слой (при наличии);

- абсорбирующий слой, состоящий из одного **или** двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы.

- индикатор наполнения подгузника (при наличии).

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев, если при отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

**У*частнику закупки в первой части заявки необходимо указать конструкцию предлагаемых к поставке подгузников.***

### Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Подгузники могут быть со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Допускаются другие виды технического исполнения подгузников.

В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках **должно быть** четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

**Верхний и нижний покровные слои, барьерные элементы** **должны быть** из нетканого материала **или** иного материала, обеспечивающего качество в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

**Абсорбирующий слой** **должен быть** из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата и пр.) и суперабсорбента – химического влагопоглощающего вещества со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости.

Материалы, применяемые для изготовления подгузников **не должны** содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также **не вызывать** аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи, **должны быть** разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид ТСР** | **Размер, полное влагопоглощение**  *(в соответствии с приказом от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»* | **Кол-во, шт.** |
|  | Размер «М» («средние» по ГОСТ Р 55082-2012) ***(указать иное при использовании другого размерного ряда)***  Объем талии/бедер до 120 см\*  Полное влагопоглощение ***не менее*** не менее 1 800 г,  Обратная сорбция, ***не более*** 4,4 г (относительная погрешность определения обратной сорбции не превышает ± 15 % при доверительной вероятности 0,95),  Скорость впитывания, ***не менее*** 2,3 см**3**/с (относительная погрешность определения скорости впитывания не превышает ± 10 % при доверительной вероятности 0,95). | 27000 |
| Размер «L» («большие» по ГОСТ Р 55082-2012) ***(указать иное при использовании другого размерного ряда)***  Объем талии/бедер до 150 см\*  Полное влагопоглощение ***не менее*** 2 000 г,  Обратная сорбция, ***не более*** 4,4 г (относительная погрешность определения обратной сорбции не превышает ± 15 % при доверительной вероятности 0,95),  Скорость впитывания, ***не менее*** 2,3 см**3**/с (относительная погрешность определения скорости впитывания не превышает ± 10 % при доверительной вероятности 0,95) | 31140 |

**\*\**Размеры талии/бедер установлены в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» и Приказом от 13.02.2018г. №86н. Они означают возможность регулирования объема талии/бедер при помощи фиксирующих элементов в диапазоне от указанного значения и менее. Указания одного конкретного значения не требуется.***

Подгузники должны иметь **действующие регистрационные удостоверения** о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации, декларации о соответствии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара**

Маркировка **должна быть** на русском языке достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка **должна быть** нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке, любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников **должна** содержать:

- название страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков **или** текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код изделия (при наличии).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара**

Подгузники являются продукцией одноразового пользования, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Поставляемый товар **должен быть** новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).