- Наименование объекта закупки: поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения инвалидов в 2019 году.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

- Срок поставки товара: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня предоставления Заказчиком Поставщику Реестра Получателей.

- Количество поставляемых товаров: 368 штук.

- Условия поставки товара:

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения Товара – по месту жительства Получателя, не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки.

Пункты выдачи Товара должны находиться в местности с таким транспортным сообщением, чтобы Получатель Товара смог добраться от населенного пункта, в котором проживает, до пункта выдачи Товара на общественном транспорте (без пересадок) в промежуток времени, составляющий не более 2 (двух) часов. Местоположение пунктов выдачи должно обеспечивать удобство для Получателей с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком).

Пункты выдачи должны быть организованы в помещениях, оборудованных для приема граждан, в том числе с ограниченными возможностями (инвалидов).

Исключить длительность ожидания (более 30 (тридцати) минут с момента обращения) выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи.

- Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам товара:

Сигнализаторы звука цифровые предназначены для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звуковых сигналов.

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ. Сигнализаторы звука должны быть устойчивы к электромагнитным полям и помехам в электросети.

Сигнализаторы звука цифровые должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) технической документации и сертификатам качества завода-изготовителя (при наличии).

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

- Требования к упаковке:

На сигнализаторах звука цифровых должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку с внутренней влагонепроницаемой бумагой, предохраняющую его от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении. Хранение сигнализаторов звука без упаковки не допускается.

Упаковка должна обеспечивать наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

- Требования к гарантии:

Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый, не был в употреблении, в том числе, у Товара не были восстановлены потребительские свойства, Товар не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае обнаружения дефектов, выявленных в пределах гарантийного срока, товар подлежит замене в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии, на аналогичный товар надлежащего качества. Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств по месту жительства Получателя.

Поставщик должен указать адреса специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Тюменской области, для обеспечения гарантийного обслуживания поставленных устройств

Сигнализаторы звука цифровые должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом от 13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Срок службы сигнализаторов звука цифровых должен составлять не менее 5 лет.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки устройства Получателю.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя устройства.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Тюмень, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемого товара, либо требуется обязательное указание адресов организаций, учреждений, в которые следует обращаться Получателям для гарантийного и постгарантийного ремонта или устранения неисправностей в течение срока эксплуатации. Обеспечение сервисного обслуживания (технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта) производится на территории Тюменской области, в течение срока эксплуатации технического средства реабилитации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при оказании услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Поставщиком в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией Код ТСР: 16-01-01 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000001 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен оповещать о поступающих звуковых сигналах дверного звонка, домофона и телефона световой индикацией. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Радиус приема сигнала должен быть не менее 15 метров. Комплектность: - переносное сигнализирующее устройство; - передатчик дверного звонка; - передатчик звонка домофона; - передатчик звонка телефона; - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 11 |
| 2. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией Код ТСР: 16-01-02 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000002 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала будильника. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Кнопки управления сигнализатором должны быть подписаны на русском языке. Технические характеристики: - большой дисплей с крупными и яркими цифрами; - функция переключения режимов оповещения; - функция регулировки громкости сигнала; - функция индикации включенного будильника; - функция регулировки яркости дисплея; - питание сигнализатора должно осуществляться от сети переменного тока; - питание выносного / беспроводного вибрационного устройства – от сигнализатора / от элементов питания. Комплектность: - сигнализатор (часы-будильник); - выносное / беспроводное вибрационное устройство (подушка); - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 49 |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией Код ТСР: 16-01-03 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000003 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звуковых и информационных сигналов. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Радиус приема сигнала должен быть не менее 15 метров. Комплектность: - наручное сигнализирующее устройство с креплением в комплекте; - передатчик дверного звонка; - передатчик звонка домофона; - передатчик звонка телефона; - передатчик сигнала плача ребенка с кнопкой вызова; - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 303 |
| 4. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией Код ТСР: 16-01-03 ОКПД2: 27.90.20.120 КТРУ 27.90.20.120-00000003 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (далее «сигнализатор») предназначен для оповещения инвалидов с пониженным, отсутствующим слухом о наличии звуковых и информационных сигналов. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Радиус приема сигнала должен быть не менее 15 метров. Комплектность: - сигнализирующее устройство с вибрационной и световой индикацией; - передатчик дверного звонка; - передатчик звонка домофона; - передатчик звонка телефона; - передатчик сигнала плача ребенка с кнопкой вызова; - датчик дыма; - комплект необходимых источников питания – адаптеров / батареек / аккумуляторов / зарядных устройств; - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации на русском языке; - гарантийный талон с информацией о сервисных центрах; - упаковка. | 5 |