Предмет контракта:  Выполнение работ по изготовлению в 2019 году протеза плеча с внешним источником энергии для обеспечения застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Количество,шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча с внешним источником энергии | Протез плеча активный с внешним источником энергии. Кисть электромеханическая , сенсорная , 2-х канальная Digital Twin (Otto Bock). Локотевой узел ErgoArm Hybrid plus 12K44 (Otto Bock) для гибридных протезов с биоэлектрической кистью и запором локтевого узла. Оболочка косметическая – ПВХ c покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. Приемная гильза индивидуальная составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи застрахованного лица. Материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное. | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 1 |

Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в пределах Центрального Федерального Округа Российской Федерации.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по                                            31 октября 2019г.

Срок предоставления гарантии качества: Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», в частях:

- «Область применения»

- «Общие технические требования»

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей»,в части: 1. «Область применения», должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Порядок оплаты: Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта выполнения работ. Одновременно с актом поставщик предоставляет Заказчику счет и надлежащим образом оформленные финансовые документы.