**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения в 2019 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. **Наименование, характеристики и количество изделий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  изделия | Характеристики изделия | Количество,  пара |
| 1 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-01  Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 106 |
| 2 | 9-01-02  Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 32 |
| 3 | 9-01-03  Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 3 |
| 4 | 9-01-04  Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 2 |
| 5 | 9-01-05  Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 3 |
| 6 | 9-02-01  Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 106 |
| 7 | 9-02-02  Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 32 |
| 8 | 9-02-03  Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 2 |
| 9 | 9-02-04  Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 3 |
| Итого: | | | 289 |

|  |
| --- |
| 1. **Условия выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви (далее – Изделие) для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) осуществляется исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта Получателя;  - направления по форме, утвержденной приказом Министерства здраво-охранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н (далее - Направление на изготовление Изделия).  Выполнение работ по изготовлению Изделия включает:  - осмотр врача-ортопеда,  - индивидуальное изготовление Изделия,  - передачу Изделия Получателю,  - ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя,  - консультативно-практическую помощь по использованию Изделия.  В результате передачи Изделия Получателю оформляются следующие документы:  - акт приемки Изделия Получателем,  - акт о приемке выполненных работ,  - отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия.  Изготовление Изделия должно производиться индивидуально с учетом половозрастных групп и анатомических дефектов конечностей. Сырье и материалы для изготовления Изделия должны быть новыми (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановленными). |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности** |
| Изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).  Гарантийный ремонт 1 пары Изделия составляет не менее 6 месяцев с момента передачи Изделия Получателю.  При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, Исполнителем должны быть выполнены следующие обязательства:  -прием Получателя специалистами медико-технической комиссии (далее - МТК) для определения степени деформации и износа Изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения МТК и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом, проведение несложного ремонта осуществляется на месте в день оформления или в течение 1-3 рабочих дней с даты оформления заказа-наряда;  - в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя по адресу Исполнителя, в целях определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия, а также проведения несложного ремонта, Исполнитель организует выезд соответствующих специалистов по месту жительства Получателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его обращения.  Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах Исполнителя на изготовленные Изделия.  При выполнении работ по изготовлению Изделий исполнитель обеспечивает соблюдение требований технических регламентов Российской Федерации.  В соответствии с единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, Изделия подлежат подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.  Наличие копий документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия) является обязательным условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов при передаче Изделий.  Изделия, передаваемые Получателю должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации:  - ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;  - ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;  - ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»;  - ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»  - ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия»;  - ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)»;  - ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные. Общие технические условия»;  - ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)»;  - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». |