ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка и обеспечение аппаратами для проведения механотерапии застрахованных лиц, получивших повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

Требования к качеству изделий:

Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта закупки:

В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав третьих лиц.

Порядок формирования цены: с учетом расходов на перевозку, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели, которые не могут изменяться | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара |  |
| 1 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии нижних конечностей и туловища (Имитатор ходьбы) | Предназначен для занятий в вертикальном положении тела. Оснащен электромотором и программным обеспечением. Комплектация: комплект крепления туловища- 1 шт.; ремни крепления коленей – 2 шт.; опоры для поясничной части тела – 1 шт; опора для грудной части тела – 1 шт; дополнительные боковые опоры – 2 шт. | Вес – не более 60 кг. Максимальный вес пользователя – не менее 130 кг. | 2 |
| 2 | Многофункциональный тренажер для механотерапии | Предназначен для активно-пассивной тренировки верхних и нижних конечностей, с переменным сопротивлением, с возможностью регулировки основания аппарата по длине и высоте без инструмента. Оснащен электромотором и программным обеспечением, со стабилизатором положения для предотвращения опрокидывания во время тренировки. Тренажер имеет отдельные ручки-опоры, которые используются пациентом во время тренировки ног. Эти ручки независимы от ручных педалей тренажера для рук, используемых во время тренировки рук. | Показатели не установлены | 4 |
| 3 | Аппарат для разработки голеностопного сустава | Электро/механотерапевтический аппарат с ручным программным пультом для непрерывной, пассивной разработки лодыжки и голеностопного сустава. | Вес – не более 20 кг. | 1 |
| Итого | 7 |

Товар должен быть изготовлен в соответствии с действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Межгосударственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», Национального стандарта РФ ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик», Национального стандарта РФ ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания», Межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-1. Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

#### Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

#### Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

#### Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

#### - безопасность для кожных покровов;

#### - комфортность;

#### -простота пользования.

#### Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

#### Срок предоставления гарантии качества товара 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю и подписания акта поставки товара.	Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

#### Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

#### Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

При передаче технических средств реабилитации Поставщик обязан

разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателей и представителя Поставщика.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

#### Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

#### В комплект товара должна входить эксплуатационная документация, инструменты и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание технических средств реабилитации в течение срока службы. Все необходимые руководства пользователя (инструкция по эксплуатации) должны быть на русском языке.

Срок службы товара – 7 лет.

Место поставки товара: по месту жительства Получателя, в пределах Удмуртской Республики.

#### Срок проведения закупки: 2019 г.

Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с момента получения Поставщиком реестра получателей Товара, оформленного заказчиком, но не позднее 20 декабря 2019г.

При передаче технических средств реабилитации Поставщик должен их распаковать, установить и привести товар в товарный вид, провести обучение пользованию.

#### Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.