Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов в 2019 году

- Предмет – поставка подгузников для обеспечения инвалидов в 2019 г.

Количество – 673 345 штук

Начальная (максимальная) цена контракта – 15 755 439 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей) 35 копеек.

2.  Место, сроки, условия поставки

2.1. Место и объемы поставки товара

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 420 935 |
| 2 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 141 677 |
| 3 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 38 452 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 45 865 |
| 5 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 26 416 |
|  | Всего | 673 345 |

Срок поставки товара: по 01.11.2019 г. должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта: по 30.11.2019 г.

3. Назначение:

Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

4. Требования к качеству и безопасности

Сопроводительные документы должны содержать информацию, подтверждающую, что поставляемое абсорбирующее белье (подгузники) соответствуют требованиям нормативных документов Межгосударственных стандартов: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия» и Национальным стандартам РФ: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

Срок годности Товара, установленный производителем, на момент выдачи изделий Получателям должен составлять 24 месяца.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

## Технические требования в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»:

## Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91.

Таким образом, при поставке партии подгузников могут быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009-91 «Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления» на каждый вид подгузников (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- технологический регламент на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение проведенных по каждому виду подгузников приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).

5. Маркировка и упаковка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

## Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать сведения в зависимости от вида подгузников в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Общие технические условия». Реквизитный состав маркировки на потребительской упаковке подгузников установлен пунктом 5.11.2 Национального стандарта и должен содержать следующую информацию:

## -наименование страны-изготовителя;

## -наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

## - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости о назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

## -правила по применению подгузников (в виде рисунков или текста);

## -указание по утилизации: слова «Не бросать в канализацию» и /или рисунок, понятно изображающий эти условия;

## -информацию о наличии специальных ингредиентов;

## -отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

## -номер артикула (при наличии);

## -количество подгузников в упаковке;

## -дату (месяц, год) изготовления;

## -срок годности, устанавливаемый изготовителем;

## -обозначение настоящего Национального стандарта.

## -штриховой код (при наличии);

## Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

## В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

## Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

## Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3).

7. Описание функциональных и технических характеристик товара

| Описание поставляемого товара |
| --- |
| Параметры подгузников для взрослых по размеру и влагопоглощению определяются в соответствии с ГОСТ 55082 2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Подгузник представляет собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека и обеспечивает максимальную свободу движений инвалида и комфорт. Впитывающий (абсорбирующий) слой подгузника имеет форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Наружный слой подгузника изготовлен из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность подгузников изготовлена из нетканых материалов, пропускающих влагу в одном направлении и обеспечивающих сухость кожи. Впитывающий (абсорбирующий) слой состоит из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Подгузники имеют водонепроницаемые защитные барьерные элементы (барьеры, боковые оборки) в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающими проникновение жидкости на кожу. Фиксация подгузника в нужном положении и закрепление на талии человека осуществляется с помощью застежки – типа «липучки». Подгузники соответствуют требованиям стандарта ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Количество, штук |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 15 910 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 27 940 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г | 138 655 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 118 160 |
| 5 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 208 250 |
| 6 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 93 040 |
| 7 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г | 46 200 |
| 8 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 25 190 |
|  | Итого | 673 345 |

Наименование модели с указанием производителя, а также качество поставляемых товаров должно быть подтверждено соответствующими сертификатами (если сертифицируется), регистрационными удостоверениями и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.06.2018