Техническое задание

Поставка абсорбирующего белья (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2019году

Предмет:

Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов.

Абсорбирующее белье применяется как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национальным стандартам: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57762-2017 «Белье, абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»

Поставщик должен гарантировать, что Товар, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Наличие регистрационного удостоверения обязательно.

Требования к срокам службы, гарантийным срокам.

Срок службы для абсорбирующего белья должен быть не менее 24 месяца.

Место, сроки, условия поставки:

Обеспечение должно осуществляться на территории Хабаровского края до места проживания инвалидов:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо,Бикинский район, Нанайский район | 81 600 |
| 2 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 4 560 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 32 430 |
| 4 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 6 510 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район, Охотский район | 7 110 |
|  | Всего | 132 210 |

Поставка: по 01.11.2019 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта по 30.11.2019 года.

Маркировка и упаковка

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.

Маркировка упаковки должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о добровольной сертификации (при наличии).

Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают изделия одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Абсорбирующие пеленки должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по Межгосударственному стандарту ГОСТ 12303-80 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (с изменениями №1,2,3,4) или коробки по Межгосударственному стандарту ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из картона, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменениями №1,2,3,4)» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Количество –132 210 шт. Начальная (максимальная) цена контракта 1 649 294 рублей 10 копеек

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Абсорбирующая пеленка | Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки) представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой выполнен из материала, не пропускающего влагу, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Функциональным предназначением впитывающей простыни (пеленки) является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не выделяется наружу. |  |
| 1. |  | Впитывающие пеленки 40*60 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Впитываемость пеленки не менее 400 мл | 810 |
| 2. |  | Впитывающие пеленки 60*60 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Впитываемость пеленки не менее 800 мл | 3090 |
| 3. |  | Впитывающие пеленки 60*90 см, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Впитываемость пеленки не менее 1200 мл | 128 310 |
|  | Итого |  | 132 210 |

Качество поставляемых товаров должно быть подтверждено соответствующими сертификатами (если сертифицируется), регистрационными удостоверениями и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.