**Требования к качеству, техническим и функциональным**

**характеристикам (потребительским свойствам) товара**

| № п/п | Наименование Товара в соответствии с классификацией ТСР | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см\*), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 2500 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см\*), с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 32765 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см\*), с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 26777 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см\*), с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 4500 |
| Подгузники для лиц, страдающих недержанием, должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».Остаточный срок годности подгузников должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (Товара) инвалидом.1. Требования к конструкции подгузников.Конструкция подгузников должна включать в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):- верхний покровный слой;- распределительный слой;- абсорбирующий слой, состоящий из впитывающих слоев; - защитный слой;- нижний покровный слой; - барьерные элементы;- фиксирующие элементы.2. Требования к внешнему виду. В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов.Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы:- для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями государственных стандартов.- для распределительного слоя: нетканный материал или бумага бытовая санитарно-гигиенического назначения.Не допускается использование бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения, изготовленной из бумажной и картонной макулатуры по ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»;- для абсорбирующего слоя должны применяться волокнистые полуфабрикаты преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата) и суперабсорбент на основе полимеров акриловой кислоты;- защитный слой должен иметь полимерную пленку.Допускается использование других материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.Материалы, применяемые для изготовления подгузников, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.3. Требование к маркировке.Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке.Маркировка наносится любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость.При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:- наименование страны-изготовителя;- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика);- товарный знак (при наличии);- наименование подгузника, вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер);- товарную марку (при наличии);- номер подгузника (при наличии);- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» или рисунок, понятно отображающий эти указания;- информацию о наличии специальных ингредиентов;- номер артикула (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- обозначение государственных стандартов;- штриховой код (при наличии).4. Требования к упаковке.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.В один пакет должны быть упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Не допускаются повреждения упаковки, открывающие доступ к поверхности подгузника. |
| \* Размеры талии/бедер установлены ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Допускаются другие варианты размерного ряда в каждой группе подгузников, устанавливаемые изготовителем, но в соответствии с классификатором технических средств реабилитации (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р). |

\* На основании пункта 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «КТРУ»), Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.