ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам подгузников

Наименование и описание объекта закупки:

Подгузники (далее – ТСР) для инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – 290 220 штук:

Подгузники для взрослых размер «М»

231 000 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 70 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 120 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1800 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

Подгузники для взрослых размер «ХL»

59 220 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 120 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 175 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2800 г

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал. Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

ТСР должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. Часть I. Испытания изделия целиком» при наличии).

При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009-91.

Подгузники должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.