ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка подгузников для детей-инвалидов

Наименование и описание объекта закупки:

Подгузники (далее – ТСР, товар) для детей-инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – 91 906 (девяносто одна тысяча девятьсот шесть) штук.

Подгузники для детей весом до 9 кг:

1 656 штук.

(Подгузники для детей средних размеров)

Диапазон массы ребенка – 4 кг+/-1 кг – 9 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Подгузники для детей весом до 20 кг (7-18 кг):

6 250 штук.

(Подгузники для детей больших размеров)

Диапазон массы ребенка – 7 кг+/- 1 кг – 18 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Подгузники для детей весом до 20 кг (11-25 кг):

40 000 штук.

(Подгузники для детей больших размеров)

Диапазон массы ребенка – 11 кг +/- 1 кг – 25 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Подгузники для детей весом свыше 20 кг:

44 000 штук.

(Подгузники для детей сверхбольших размеров)

Диапазон массы ребенка – 15 кг +/- 1 кг – 30 кг +/- 1 кг

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Скрепляющие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:

Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

ТСР должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 52557-2011 "Подгузники детские бумажные. Общие технические условия".

Подгузники должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.