**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края туторами в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость позиции, руб. |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав  (8-09-44) | Тутор на лучезапястный сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 31 | 2 511,79 | 77 865,49 |
| 2. | Тутор на локтевой сустав  (8-09-46) | Тутор на локтевой сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 14 | 4 029,75 | 56 416,50 |
| 3. | Тутор на всю руку  (8-09-48) | Тутор на всю руку должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 49 | 3 516,47 | 172 307,03 |
| 4. | Тутор на голеностопный сустав  (8-09-49) | Тутор на голеностопный сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, высокотемпературный, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 74 | 6 999,29 | 517 947,46 |
| 5. | Тутор на коленный сустав  (8-09-51) | Тутор на коленный сустав должен быть: фиксирующий, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 52 | 4 109,72 | 213 705,44 |
| 6. | Тутор на тазобедренный сустав  (8-09-52) | Тутор на тазобедренный сустав должен быть: фиксирующий, слоистый пластик, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 2 | 15 032,70 | 30 065,40 |
| 7. | Тутор на всю ногу  (8-09-54) | Тутор на всю ногу должен быть: фиксирующий, термопласт высокотемпературный, изготовлен по слепку, назначение – лечебно-профилактический | Штука | 73 | 8 064,83 | 588 732,59 |
| 8. | Тутор на предплечье  (8-09-45) | Тутор на предплечье должен быть: Фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 2 | 2 352,83 | 4 705,66 |
| 9. | Тутор на  плечевой сустав  (8-09-47) | Тутор на плечевой сустав должен быть: фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое | Штука | 2 | 15 066,03 | 30 132,06 |
| 10. | Тутор на коленный и тазобедренный суставы  (8-09-53) | Тутор на коленный и тазобедренный сустав должен быть: фиксирующий, термопласт высокотемпературный, изготовление по слепку, назначение-лечебно- профилактическое | Штука | 1 | 25 699,73 | 25 699,73 |
| **ИТОГО:** | | | | **300** |  | **1 717 577,36** |

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, работы должны выполняться по месту ортезирования, ортезы должны поставляться непосредственно Получателям. Инвалиды 1-ой группы обслуживаются на дому.

**Сроки выполнения работ**: Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ не позднее 20.12.2019 года.

Срок действия Направления не позднее 01.11.2019 г.

**Требования к качеству работ:** выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к функциональным характеристикам работ:** выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся туторы, прочие ортопедические изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации разделу 4 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Должно быть наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Исполнителем не позднее 10 дней после получения списков.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы:** срок предоставления гарантии должен составлять не менее 7 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока должен осуществляться бесплатный ремонт, замена протезно-ортопедических изделий.

**Размер обеспечения гарантийных обязательств 17 175,77 руб. Доля от начальной (максимальной) цены контракта 1%.**