**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации (пеленок впитывающих (впитывающих простыней (пеленок)) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Технические характеристики** | **Цена руб.** | **Кол-во** | **Сумма руб.** |
| 1 | Код позиции по КТРУ:  **Пеленки впитывающие** | Пеленки впитывающие должны применяться как средство медицинской реабилитации для больных с различными формами недержания мочи. Впитывающие пеленки должны быть предназначены для профилактики пролежней, соблюдения правил личной гигиены, избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных, защиты постельного белья и мебели, защиты постели, сиденья при проведении манипуляций различной степени сложности и длительности, при проведении процедур.  Изделие должно быть выполнено из влагонепроницаемого материала (внешний слой), нетканого материала (верхний слой).  Впитывающие простыни должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающий слой простыни должен состоять из абсорбента (распушенной целлюлозы), который должен быть распределен равномерно по всей площади пеленки и позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Внешний слой материала не должен пропускать влагу. В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Верхний слой пеленки должен оставаться сухим на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. |  |  |  |
|  |  | Пеленки впитывающие (Впитывающие простыни (пеленки) размером 40\*60 см (впитываемостью не менее 400 не более 500 мл) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | 8,40 | 3 720 | 31 248,00 |
| Пеленки впитывающие (Впитывающие простыни (пеленки) размером 60\*60 см (впитываемостью не менее 800 не более 1200 мл) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | 8,89 | 16 260 | 144 551,40 |
| Пеленки впитывающие (Впитывающие простыни (пеленки) размером 60\*90 см (впитываемостью не менее 1200 не более 1900 мл) согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. № 86н) | 10,96 | 415 635 | 4 555 359,60 |
|  | **Итого** |  |  | **435 615** | **4 731 159,00** |

Пеленки впитывающие должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления пеленок, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

На пеленки в обязательном порядке должно быть выдано регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

При использовании пеленок по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование пеленок по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к хранению, упаковке Товара, маркировке.**

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

**Сроки гарантии** - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества пеленок не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

**Срок годности** продукции на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Срок поставки по 08 ноября 2019 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».