Техническое задание на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения

- Предмет аукциона  в электронной форме - поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Количество товара — 254 780 шт.

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) — 16 583 087 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят семь) рублей 55 копеек, без учета НДС.

- Срок поставки товара в пункт поставки по 20.09.2019 включительно - 100% от общего объема товара.

- Срок поставки получателям - в течение 10 (десять) рабочих дней с даты     получения реестра получателей, но не позднее 12.12.2019.

- Срок сверки взаиморасчетов - по 26.12.2019 включительно.

- Срок действия контракта - по 27.12.2019 включительно.

- Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта поставки (в пределах Липецкой области).

9.  Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, актов сдачи-приемки товара, акта о приемке  исполненных обязательств, счета.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке товаров, в т.ч. стоимость товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

11. Требование обеспечения гарантийных обязательств не установлено.

12  Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. | Цена за ед. изделия., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 110 000 | 52,10 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенным зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Наименьший предел вырезаемого отверстия не менее 10 мм, наибольший предел вырезаемого отверстия не менее 80 мм и не более 85 мм | 3 600 | 52,10 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фильтром/без фильтра. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 7 мм и не более 50 мм. - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. | 300 | 154,41 |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двухсторонней нетканой подложкой, со встроенной застежкой на липучке, с фильтром/ без фильтра. Встроенная конвексная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие конвексной пластины: не менее 15 мм и не более 43 мм. | 600 | 192,28 |
| Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: не менее 10 мм и не более 70 мм. | 900 | 45,86 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие пластины: не менее 10 мм и не более 55 мм. | 13 000 | 68,84 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром, не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 2 000 6 000 | 63,76 41,93 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 45 мм и не более 55 мм), соответствующим фланцу мешка, вырезаемое отверстие не менее 12 мм и не более 38 мм - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 45 мм и не более 55 мм), соответствующим фланцу пластины. | 50 150 | 145,93 67,35 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок дренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром, не менее 70 мм и не более 80 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, со встроенной застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром, не менее 70 мм и не более 80 мм), соответствующим фланцу пластины. | 50 150 | 181,95 123,20 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, мешок недренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 38 мм и не более 60мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 38 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. | 650 3 960 | 76,58 59,72 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, мешок недренируемый | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 45 мм и не более 55 мм), соответствующим фланцу мешка, вырезаемое отверстие не менее 12 мм и не более 38 мм - мешок недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 45 мм и не более 55 мм), соответствующим фланцу пластины. | 60 360 | 157,00 58,95 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина плоская, уростомный мешок | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, диаметром не более 60мм (40 мм, 50 мм, 60 мм), соответствующим фланцу мешка; -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не более 60мм), соответствующим фланцу пластины. | 980 2 940 | 71,96 82,82 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, с отверстиями для крепления ремней, с гофрированной или гладкой дренажной трубкой длинной не более 60 см, со стандартным переходником, объемом не менее 500 мл. | 14 000 | 64,34 |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной | - из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, анатомической формы, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, мней, с гладкой дренажной трубкой длинной не менее 90 см, со стандартным переходником, объемом не менее 1500 мл. | 15 400 | 59,83 |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | изготовлен из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, регулируемые по длине. | 6 000 | 32,17 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников КТРУ: 32.50.13.190-00006908 | эластичный пояс из гипоаллергенного материала со специальными крепежами для крепления к пластине, регулируемый по длине (не менее 100 см) | 42 | 53,25 |
| Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника) | 200 | 175,92 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | 390 | 193,20 |
| Уропрезерватив самоклеящийся | - со сливным портом и ригидным концом, самоклеящийся (без необходимости использования клеящихся полосок для крепления). Должен иметь коннектор для присоединения к ножному или ночному мешку емкостью не менее 0,5 л и не более 2 л. Диаметр 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. | 5 400 | 55,76 |
| Уропрезерватив с пластырем | из гипоаллергенного латекса с утолщенным гофрированным сливным портом, обеспечивающий постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов; с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, в индивидуальной упаковке. Диаметр 25 мм, 30 мм,35 мм, 40 мм | 870 | 32,69 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) КТРУ:32.50.13.190-00006915 | - изготовлен из полиуретана, покрыт биодегра-дирующей пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона изготовлен из хлопка или нейлона. Размер в раскрытом состоянии не менее 37мм (по заявке Государственного заказчика) | 4 800 | 204,00 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размеры СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18 | 19 590 | 74,45 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские. Размеры СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30 | 2 900 | 83,48 |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; латекс, покрытый силиконом), одноразовый. Катетер должен иметь грибовидный дистальный конец, который фиксирует устройство в мочевом пузыре после установки. Стандартный коннектор обеспечивает соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер имеет не более 3-х дренажных отверстий. Катетеры мужские. Размеры: СН 24, СН 26, СН 28, СН 30, СН 32, СН 34, СН 36 | 32 | 83,48 |
| Катетер уретральный длительного пользования КТРУ: 32.50.13.190-00006893 | Катетер, двухходовой, должен быть изготовлен из высококачественного материала (латекс; силикон; латекс, покрытый силиконом), стерильный одноразовый. Катетер должен иметь: дренажную воронку, отверстие для надувания баллона, противовозвратный клапан, покрышку, баллон. Катетер должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Катетеры мужские, размер СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18, СН 20, СН 22, СН 24, СН 26, СН 28, СН 30 | 224 | 81,27 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Катетеры мужские, женские. Размер катетера СН 10, СН 12, СН 14. Набор стерильный в индивидуальной упаковке.. | 3 720 | 256,83 |
| Катетер мочеточниковый общего назначения (Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы) КТРУ:32.50.13.190-00006891 | Катетер изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (ПВХ), стерильный, одноразовый. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер имеет боковые отверстия. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер снабжен проводником из упругого материала. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Катетеры мужские. Размеры: СН 6, СН 7, СН 8, СН 9, СН 10, СН12 | 83 | 2491,77 |
| Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, не менее 6 боковых отверстий на петле, материал термопластичный рентгеноконтрастный. Размер катетера СН 7, СН 8, СН 10 СН 12; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (не менее двух); - коннектор с запирательным механизмом. Стерильный, для однократного применения. | 26 | 2460,15 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г |  | 1 700 | 261,03 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 6 г |  | 1 400 | 52,44 |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл |  | 2 200 | 129,36 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г |  | 1 250 | 160,20 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КТРУ: 32.50.13.190-00006910 |  | 2 100 | 135,03 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток КТРУ: 32.50.13.190-00006911 |  | 10 000 | 23,10 |
| Защитная пленка в форме салфеток |  | 15 000 | 10,05 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл |  | 850 | 161,70 |
| Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл КТРУ: 32.50.13.190-00006912 |  | 1 250 | 179,95 |
| Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Комплект набора состоит из: - резервуара для воды со шкалой со встроенным термометром и регулятором воды – 1 шт.; - воронки для стомы – 1 шт.; - прижимной пластины – 1 шт.; - ремня для фиксации ирригационного рукава в области стомы – 1 шт.; - ирригационных рукавов для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры ирригации – 2 шт.; - упаковочной сумки – 1 шт. Объем резервуара для воды должен быть не менее 2 литров. | 3 | 4 334,40 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков КТРУ:32.50.13.190-00006913 |  | 2 600 | 32,55 |

В позициях, к которым применен КТРУ: описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51632-2014.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 1 года от даты получения инвалидом.

Дополнительные условия

Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).